## Übersicht Sensoren
Pos. | Produktbezeichnung | Kurz | Anzahl | Farbcode Planung | SN vom Hersteller | Funktion / Messung | Lage | C2 | A | C1 | P1 | Anmerkung | Abruf | Sensorname [IDA_KI_ID] | Alter Keyname [Luna Keyerzeugung] | Neuer Keyname [Luna Keyerzeugung] | Datum der Keyerzeugung | Schaltkasten | Status | Übersichtsplan | FOS |  | Thermo K
1 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 | lila | 23070301 | Betondehnung unten | FT1.1 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 3.18 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT11_BU0000_0 | _1695110394 | FS2024CUSTOM_211060237_1706268825 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut |  | Kasten 1.1 | 8 | Kasten 1.1 | 10
2 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BDst | 1 | braun | 23070302 | Beton Koppelfuge | FT1.1 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 3.45 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT11_BK0004_0 | _1691482519 | FS2024CUSTOM_211060237_1706284232 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut |  | Kasten 1.2 | 6 | Kasten 1.2 | 10
3 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | grün | 23070308 | Betonstahldehnung unten | FT1.1 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 3.18 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT11_SU0000_0 | _1691481783 | FS2024CUSTOM_211060237_1706261739 | 2024-01-26 | Kasten 1.2 | eingebaut |  | Kasten 1.3 | 3 | Kasten 1.3 | 10
4 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0a | 1 | lila | 23070307 | Betondehnung unten | FT1.2 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 2.14 | 2 Stecker! | Folab #1 | O_FOSD_FT12_BU0000_b | _1694435348 | FS2024CUSTOM_211060237_1706261871 | 2024-01-26 | Kasten 1.2 | eingebaut |  | Kasten 2 | 15 | Kasten 2 | 12
4 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0a | 1 | lila |  | Betondehnung unten | FT1.2 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 2.14 | 2 Stecker! | Folab #1 | O_FOSD_FT12_BU0000_a | anderer Stecker | anderer Stecker |  | Kasten 1.2 | eingebaut |  | Kasten 3.1 | 7 | Kasten 3.1 | 10
5 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | grün | 23070413 | Betonstahldehnung unten | FT1.2 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 2.14 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT12_SU0000_0 | _1694436653 | FS2024CUSTOM_211060237_1706268935 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut |  | Kasten 3.2 | 8 | Kasten 3.2 | 10
6 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 | lila | 27030303 | Betondehnung unten | FT1.3 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 3.18 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT13_BU0000_0 | _1691482924 | FS2024CUSTOM_211060237_1706261603 | 2024-01-26 | Kasten 1.3 | eingebaut |  | Kasten 3.3 | 7 | Kasten 3.3 | 10
7 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | grün | 23070310 | Betonstahldehnung unten | FT1.3 | 0.19 | 15.35 | 0.13 | 3.18 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT13_SU0000_0 | _1691480435 |  |  | Kasten 1.2 | kaputt | vermutlich beim Montage beschädigt | Kasten 4 | 21 | Kasten 4 | 24
8 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 | lila | 23070305 | Betondehnung unten | FT2.1 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 3.68 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT21_BU0000_0 | _1691483105 |  |  | Kasten 3.1 | kaputt | vermutlich beim Montage beschädigt, Ersatz in Bearbeitung | Summe | 75 | Summe | 96
9 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | grün | 23070511 | Betonstahldehnung unten | FT2.1 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 3.68 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT21_SU0000_0 | _1691484217 | FS2024CUSTOM_211060237_1706542649 | 2024-01-29 | Kasten 3.1 | eingebaut
10 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 23070306 | Betondehnung | FT2.2 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 2.64 | 2 Stecker! | Folab #1 | O_FOSD_FT22_BU0000_a | anderer Stecker | anderer Stecker |  | Kasten 3.2 | eingebaut |  | Gesamtlänge | 1548.71 |  | #VALUE!
10 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0a | 1 | lila |  | Betondehnung | FT2.2 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 2.64 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT22_BU0000_b | _1691483674 | FS2024CUSTOM_211060237_1706531029 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | eingebaut
11 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | grün | 23070414 | Betonstahldehnung unten | FT2.2 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 2.64 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT22_SU0000_0 | _1691483927 | FS2024CUSTOM_211060237_1706530765 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | eingebaut
12 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 | lila | 23070304 | Betondehnung unten | FT2.3 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 3.68 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT23_BU0000_0 | _1691484523 | FS2024CUSTOM_211060237_1706523659 | 2024-01-29 | Kasten 3.3 | eingebaut
13 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | grün | 23070515 | Betonstahldehnung unten | FT2.3 | 0.19 | 14.48 | 0.13 | 3.68 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT23_SU0000_0 | _1691484072 |  |  | Kasten 3.3 | kaputt | bei Einbau beschädigt, mit eingebaut
14 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BDz | 1 | gelb | 23071715 | Betondehnung oben | Ortbetonergänzung FT1.1+2.1 | 0.19 | 30.25 | 0.13 | 3.7 |  | Folab #2 | O_FOSD_BR01_OW0000_0 | _1693470098 | FS2024CUSTOM_211060237_1706275205 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut
15 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BDz | 1 | gelb | 23071712 | Betondehnung oben | Ortbetonergänzung FT1.2+2.2 | 0.19 | 30.25 | 0.13 | 2.7 |  | Folab #2 | O_FOSD_BR02_OM0000_0 | _1693540049 | FS2024CUSTOM_211060237_1706276406 | 2024-01-26 | Kasten 1.2 | eingebaut
16 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BDz | 1 | gelb | 23071714 | Betondehnung oben | Ortbetonergänzung F1.3+2.3 | 0.19 | 30.25 | 0.13 | 3.7 |  | Folab #2 | O_FOSD_BR03_OO0000_0 | _1693546044 | FS2024CUSTOM_211060237_1706276233 | 2024-01-26 | Kasten 1.3 | eingebaut
17 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BDz | 1 |  | 23090510 | Betondehnung UHPC | UHPC-Fuge (zw. Feld 2 und 3) | 0.19 | 10.5 | 0.13 | 5 |  | Folab #3 | O_FOSD_FG30_BF0000_0 |  |  |  |  | eingetroffen
18 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071711 | Betondehnung unten | FT3.1 | 0.19 | 15.1 | 0.13 | 3.5 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT31_BU0000_0 | _1697446317 | FS2023CUSTOM_211060237_1697446317 | 2023-10-16 | Kasten 4 | eingebaut
19 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071717 | Betondehnung oben | FT3.1 | 0.19 | 14.1 | 0.13 | 4 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT31_BO0000_0 | _1697523331 | FS2023CUSTOM_211060237_1697523331 | 2023-10-17 | Kasten 4 | eingebaut
20 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | rot | 23090514 | Stahldehnung Rohr unten | FT3.1 | 0.19 | 12.05 | 0.13 | 4.8 |  | Folab #3 | O_FOSD_FT31_HU0000_0 | _1697190159 | FS2023CUSTOM_211060237_1697190159 | 2023-10-13 | Kasten 4 | eingebaut
21 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071716 | Betondehnung unten | FT3.2 | 0.19 | 15.1 | 0.13 | 3 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT32_BU0000_0 | _1698237527 | FS2023CUSTOM_211060237_1698237527 | 2023-10-25 | Kasten 4 | eingebaut
22 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071710 | Betondehnung oben | FT3.2 | 0.19 | 14.1 | 0.13 | 3.5 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT32_BO0000_0 | _1698313471 | FS2023CUSTOM_211060237_1698313471 | 2023-10-26 | Kasten 4 | eingebaut
23 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | rot | 23090511 | Stahldehnung Rohr unten | FT3.2 | 0.19 | 12.05 | 0.13 | 4.1 |  | Folab #3 | O_FOSD_FT32_HU0000_0 | _1697532964 | FS2023CUSTOM_211060237_1697532964 | 2023-10-17 | Kasten 4 | eingebaut
24 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071709 | Betondehnung unten | FT3.3 | 0.19 | 15.1 | 0.13 | 2.5 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT33_BU0000_0 | _1697700308 | FS2023CUSTOM_211060237_1697700308 | 2023-10-19 | Kasten 4 | eingebaut
25 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071402 | Betondehnung oben | FT3.3 | 0.19 | 14.1 | 0.13 | 3 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT33_BO0000_0 | _1697713031 | FS2023CUSTOM_211060237_1697713031 | 2023-10-19 | Kasten 4 | eingebaut
26 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | rot | 23090509 | Stahldehnung Rohr unten | FT3.3 | 0.19 | 12.05 | 0.13 | 3.4 |  | Folab #3 | O_FOSD_FT33_HU0000_0 | _1697535354 | FS2023CUSTOM_211060237_1697535354 | 2023-10-17 | Kasten 4 | eingebaut
27 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071705 | Betondehnung unten | FT3.4 | 0.19 | 15.1 | 0.13 | 2.5 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT34_BU0000_0 | _1698058576 | FS2023CUSTOM_211060237_1698058576 | 2023-10-23 | Kasten 4 | eingebaut
28 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071707 | Betondehnung oben | FT3.4 | 0.19 | 14.1 | 0.13 | 3 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT34_BO0000_0 | _1698140195 | FS2023CUSTOM_211060237_1698140195 | 2023-10-24 | Kasten 4 | eingebaut
29 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | rot | 23090515 | Stahldehnung Rohr unten | FT3.4 | 0.19 | 12.05 | 0.13 | 3.4 |  | Folab #3 | O_FOSD_FT34_HU0000_0 | _1697539951 | FS2023CUSTOM_211060237_1697539951 | 2023-10-17 | Kasten 4 | eingebaut
30 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23092501 | Betondehnung unten | FT3.5 | 0.19 | 15.1 | 0.13 | 3 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT35_BU0000_0 | _1698386095 | FS2023CUSTOM_211060237_1698386095 | 2023-10-27 | Kasten 4 | eingebaut
31 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071404 | Betondehnung oben | FT3.5 | 0.19 | 14.1 | 0.13 | 3.5 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT35_BO0000_0 | _1698665568 | FS2023CUSTOM_211060237_1698665568 | 2023-10-30 | Kasten 4 | eingebaut
32 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | rot | 23090513 | Stahldehnung Rohr unten | FT3.5 | 0.19 | 12.05 | 0.13 | 4.1 |  | Folab #3 | O_FOSD_FT35_HU0000_0 | _1697537487 | FS2023CUSTOM_211060237_1697537487 | 2023-10-17 | Kasten 4 | eingebaut
33 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071708 | Betondehnung unten | FT3.6 | 0.19 | 15.1 | 0.13 | 3.2 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT36_BU0000_0 | _1697015690 | FS2023CUSTOM_211060237_1697015690 | 2023-10-11 | Kasten 4 | eingebaut
34 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BD0 | 1 |  | 23071706 | Betondehnung oben | FT3.6 | 0.19 | 14.1 | 0.13 | 4 |  | Folab #2 | O_FOSD_FT36_BO0000_0 | _1697184837 | FS2023CUSTOM_211060237_1697184837 | 2023-10-13 | Kasten 4 | eingebaut
35 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDm | 1 | rot | 23090512 | Stahldehnung Rohr unten | FT3.6 | 0.19 | 12.05 | 0.13 | 4.8 |  | Folab #3 | O_FOSD_FT36_HU0000_0 | _1697019533 | FS2023CUSTOM_211060237_1697019533 | 2023-10-11 | Kasten 4 | eingebaut
36 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | BDq | 1 |  | 23090508 | Betondehnung oben quer | FT3.1-3.6 in Oberfläche genutet | 0.19 | 58.8 | 0.13 | 4.5 |  | Folab #3 | O_FOSD_FD03_BA0000_0 |  |  |  |  | eingetroffen
37 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | BSDs | 1 | türkis | 23090507 | Betonstahldehnung über Stütze | Ortbetonergänzung | 0.19 | 37 | 0.13 | 3 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST20_SS0000_0 | _1706285521 |  |  | Kasten 2 | kaputt | bei Betonage beschädigt
38 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | QSF | 1 | rot | 23070412 | Querkraft --> Dehnung am Bügel | FT1.3 | 0.19 | 10 | 0.13 | 4.1 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT13_SQ0003_0 | _1706284142 |  |  |  | kaputt | bei Einbau beschädigt, nicht eingebaut, zurück geschickt
39 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | QSF | 1 | rot | 23070309 | Querkraft --> Dehnung am Bügel | FT1.3 | 0.19 | 10 | 0.13 | 4.1 |  | Folab #1 | O_FOSD_FT13_SQ0022_0 | _1706284647 |  |  |  | kaputt | bei Einbau beschädigt, nicht eingebaut, zurück geschickt
40 | Acrylatsensor | QD0 | 1 | gelb | - | Querkraft Betonoberfläche (außen) | FT1.3 | 0.19 | 10 | 0.13 | 4.1 |  | Folab #3 (Herstellung an TUD) | O_FOSD_FT13_BA0000_0 |  |  |  |  | - | noch nicht gefertigt
41 | Acrylatsensor | QD0 | 1 | gelb | - | Querkraft Betonoberfläche (außen) | FT1.3 | 0.19 | 10 | 0.13 | 4.1 |  | Folab #3 (Herstellung an TUD) | O_FOSD_FT13_BA0025_0 |  |  |  |  | - | noch nicht gefertigt
42 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | UAKd | 1 | orange | 23083101 | Betondehnung Stütze Druckseite | Stütze 2.1 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 3.5 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST21_BD0000_0 | _1695195802 | FS2024CUSTOM_211060237_1706282082 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
43 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | UAKd | 1 | orange | 23083102 | Betondehnung Stütze Zugseite | Stütze 2.1 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 4.2 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST21_BZ0000_0 | _1695196199 | FS2024CUSTOM_211060237_1706283114 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
44 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | UAKd | 1 | orange | 23083104 | Betondehnung Stütze Druckseite | Stütze 2.2 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 2.1 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST22_BD0000_0 | _1695197346 | FS2024CUSTOM_211060237_1706284096 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
45 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | UAKd | 1 | orange | 23083105 | Betondehnung Stütze Zugseite | Stütze 2.2 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 3 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST22_BZ0000_0 | _1695197690 | FS2024CUSTOM_211060237_1706282887 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
46 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | UAKd | 1 | orange | 23083106 | Betondehnung Stütze Druckseite | Stütze 2.3 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 3.5 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST23_BD0000_0 | _1695196453 | FS2024CUSTOM_211060237_1706281954 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
47 | EpsilonSensor 3,0 m.R. | UAKd | 1 | orange | 23083103 | Betondehnung Stütze Zugseite | Stütze 2.3 | 0.19 | 3.5 | 0.13 | 4.2 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST23_BZ0000_0 | _1695196761 | FS2024CUSTOM_211060237_1706283063 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
48 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | UAKs | 1 | pink | 23082101 | Stahldehnung Stütze Zugseite | Stütze 2.1 | 0.19 | 3.1 | 0.13 | 3.75 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST21_SZ0000_0 | _1693550155 | FS2024CUSTOM_211060237_1706281389 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
49 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | UAKs | 1 | pink | 23082203 | Stahldehnung Stütze Zugseite | Stütze 2.2 | 0.19 | 3.1 | 0.13 | 2.35 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST22_SZ0000_0 | _1695215286 | FS2024CUSTOM_211060237_1706280313 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
50 | EpsilonSensor 1,0 o.R. | UAKs | 1 | pink | 23082102 | Stahldehnung Stütze Zugseite | Stütze 2.3 | 0.19 | 3.1 | 0.13 | 3.75 |  | Folab #3 | O_FOSD_ST23_SZ0000_0 | _1693549538 | FS2024CUSTOM_211060237_1706280168 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
51 | 3DSensor | VFF | 1 | dunkelblau | 23072401 | Verformungs-DFOS | FT2.1 | - | 15.3 | - | 3.6 | L1 | Folab #2 | O_FOS3_FT21_BO0000_a | _1693467285 | FS2024CUSTOM_211060237_1706542543 | 2024-01-29 | Kasten 3.1 | eingebaut
52 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.1 | - | 15.3 | - | 3.6 | L2 |  | O_FOS3_FT21_BO0000_b | _1693467453 |  |  | Kasten 3.1 | kaputt
53 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.1 | - | 15.3 | - | 3.6 | U1 |  | O_FOS3_FT21_BO0000_c | _1693466856 | FS2024CUSTOM_211060237_1706601168 | 2024-01-30 | Kasten 3.1 | eingebaut
54 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.1 | - | 15.3 | - | 3.6 | U2 |  | O_FOS3_FT21_BO0000_d | _1693466509 |  |  | Kasten 3.1 | kaputt
52 | 3DSensor | VFF | 1 | dunkelblau | 23072403 | Verformungs-DFOS | FT2.2 | - | 15.3 | - | 2.8 |  | Folab #2 | O_FOS3_FT22_BO0000_a | _1692603471 | FS2024CUSTOM_211060237_1706538782 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | eingebaut
53 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.2 | - | 15.3 | - | 2.8 |  |  | O_FOS3_FT22_BO0000_b | _1692600044 | FS2024CUSTOM_211060237_1706540633 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | eingebaut
54 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.2 | - | 15.3 | - | 2.8 |  |  | O_FOS3_FT22_BO0000_c | _1692601396 | FS2024CUSTOM_211060237_1706535957 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | kaputt
55 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.2 | - | 15.3 | - | 2.8 |  |  | O_FOS3_FT22_BO0000_d | _1692599574 | FS2024CUSTOM_211060237_1706537381 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | eingebaut
53 | 3DSensor | VFF | 1 | dunkelblau | 23072402 | Verformungs-DFOS | FT2.3 | - | 15.3 | - | 3.6 |  | Folab #2 | O_FOS3_FT23_BO0000_a | _1693376296 | FS2024CUSTOM_211060237_1706523312 | 2024-01-29 | Kasten 3.3 | eingebaut
54 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.3 | - | 15.3 | - | 3.6 |  |  | O_FOS3_FT23_BO0000_b | _1693377386 | FS2024CUSTOM_211060237_1706519842 | 2024-01-29 | Kasten 3.3 | kaputt
55 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.3 | - | 15.3 | - | 3.6 |  |  | O_FOS3_FT23_BO0000_c | _1693377830 | FS2024CUSTOM_211060237_1706519585 | 2024-01-29 | Kasten 3.3 | eingebaut
56 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | FT2.3 | - | 15.3 | - | 3.6 |  |  | O_FOS3_FT23_BO0000_d | _1693378356 |  |  | Kasten 3.3 | kaputt
54 | 3DSensor | VFF | 1 | dunkelblau | 23101605 | Verformungs-DFOS | Ortbeton FT1.1+2.1 | - | 30.5 | - | 3.6 | sponsored by Nerve | Folab #2 | O_FOS3_BR01_OW0000_a |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706273139 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut
55 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | Ortbeton FT1.1+2.1 | - | 30.5 | - | 3.6 |  |  | O_FOS3_BR01_OW0000_b |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706271238 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut
56 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | Ortbeton FT1.1+2.1 | - | 30.5 | - | 3.6 |  |  | O_FOS3_BR01_OW0000_c |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706273720 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut
57 | 3DSensor |  |  |  |  | Verformungs-DFOS | Ortbeton FT1.1+2.1 | - | 30.5 | - | 3.6 |  |  | O_FOS3_BR01_OW0000_d |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706273509 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | eingebaut
55 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | FT2.2 | - | 14.7 | - | 3.6 |  | OML | O_FOST_FT22_BU0000_0 | _1692173670 | FS2024CUSTOM_211060237_1706532789 | 2024-01-29 | Kasten 3.2 | kaputt | vermutlich bei Montage FT2.2 beschädigt
56 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | FT2.1 | - | 14.7 | - | 2.8 |  | OML | O_FOST_FT21_BU0000_0 | _1693486760 | FS2024CUSTOM_211060237_1706601418 | 2024-01-30 | Kasten 3.1 | eingebaut
57 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | FT2.3 | - | 14.7 | - | 3.6 |  | OML | O_FOST_FT23_BU0000_0 | _1692169911 | FS2024CUSTOM_211060237_1706525496 | 2024-01-29 | Kasten 3.3 | eingebaut
58 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | FT3.2 | - | 14.7 | - | 3.6 |  | OML | O_FOST_FT32_BU0000_0 | _1698238126 | FS2023CUSTOM_211060237_1698238126 | 2023-10-25 | Kasten 4 | eingebaut
59 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | FT3.3 | - | 14.7 | - | 2.8 |  | OML | O_FOST_FT33_BU0000_0 | _1697699306 | FS2023CUSTOM_211060237_1697699306 | 2023-10-19 | Kasten 4 | eingebaut
60 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | FT3.4 | - | 14.7 | - | 3.6 |  | OML | O_FOST_FT34_BU0000_0 | _1698057998 | FS2023CUSTOM_211060237_1698057998 | 2023-10-23 | Kasten 4 | eingebaut
61 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | Ortbeton FT1.1+2.1 | - | 30 | - | 3.6 |  | OML | O_FOST_BR01_OW0000_0 |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706277867 | 2024-01-26 | Kasten 1.1 | kaputt
62 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | Ortbeton FT1.2+2.2 | - | 30 | - | 2.8 |  | OML | O_FOST_BR02_OM0000_0 |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706277621 | 2024-01-26 | Kasten 1.2 | eingebaut
63 | BRUSens DTS BSTE | Temp. | 1 | hell violett | - | Temperatur | Ortbeton FT1.3+2.3 | - | 30 | - | 3.6 |  | OML | O_FOST_BR03_OO0000_0 |  |  |  | Kasten 1.3 | kaputt
64 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 22040710 | Querkraft --> Dehnung am Bügel | FT1.3 | 0.19 | 13 | 0.13 | 0.5 |  | Restbestand Hentschke | O_FOSD_FT13_SQ0003_0 | _1691481111 | FS2024CUSTOM_211060237_1706284142 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
65 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 22040707 | Querkraft --> Dehnung am Bügel | FT1.3 | 0.19 | 13 | 0.13 | 0.5 |  | Restbestand Hentschke | O_FOSD_FT13_SQ0022_0 | _1691481507 | FS2024CUSTOM_211060237_1706284647 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
66 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 23051209 | Beton Koppelfuge | FT1.1 | 0.19 | 15 | 0.13 | 0.5 |  | Restbestand Hentschke | O_FOSD_FT11_BK0021_0 | _1693998294 | FS2024CUSTOM_211060237_1706282132 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
67 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 23051801 | Beton Spannanker | FT2.1 | 0.19 | 8 | 0.13 | 3 |  | Restbestand OML | O_FOSD_FT21_BL0000_0 | _1695890275 | FS2023CUSTOM_211060237_1699005102 | 1923-11-03 | Kasten 2 | eingebaut
68 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 23090516 | nicht vergeben | nicht vergeben | 0.19 | 2.5 | 0.13 | 0.5 |  | Nachbestellung | nicht vergeben |  |  |  |  | eingetroffen
69 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 23111301 | Betondehnung über Stütze | Ortbetonergänzung | 0.19 | 37 | 0.13 | 3 |  | Nachbestellung | O_FOSD_ST20_OS0000_0 |  | FS2024CUSTOM_211060237_1706285218 | 2024-01-26 | Kasten 2 | eingebaut
70 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 22040702 | nicht vergeben | nicht vergeben | 0.19 | 2 | 0.13 | 0.8 |  | Nachbestellung | nicht vergeben |  |  |  |  | eingetroffen
71 | EpsilonSensor 3,0 m.R. |  |  |  | 22040705 | nicht vergeben | nicht vergeben | 0.19 | 2 | 0.13 | 0.8 |  | Nachbestellung | nicht vergeben |  |  |  |  | eingetroffen
TB01 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.1 | - | 4.43 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BU0025_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB02 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.1 | - | 7.68 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB03 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.1 | - | 11.68 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB04 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.1 | - | 15.68 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB05 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.1 | - | 18.93 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BU1475_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB06 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.2 | - | 3.39 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BU0025_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB07 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.2 | - | 6.64 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB08 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.2 | - | 10.64 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB09 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.2 | - | 14.64 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB10 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.2 | - | 17.89 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BU1475_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB11 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.3 | - | 4.43 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BU0025_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB12 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.3 | - | 7.68 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB13 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.3 | - | 11.68 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB14 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.3 | - | 15.68 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB15 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT1.3 | - | 18.93 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BU1475_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB16 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.1 | - | 4.81 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BU0025_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB17 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.1 | - | 8.06 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB18 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.1 | - | 12.06 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB19 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.1 | - | 16.06 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB20 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.1 | - | 19.31 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BU1475_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB21 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.2 | - | 3.77 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BU0025_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB22 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.2 | - | 7.02 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB23 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.2 | - | 11.02 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB24 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.2 | - | 15.02 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB25 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.2 | - | 18.27 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BU1475_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB26 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.3 | - | 19.31 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BU0025_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB27 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.3 | - | 16.06 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB28 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.3 | - | 12.06 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB29 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.3 | - | 8.06 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB30 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT2.3 | - | 4.81 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BU1475_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB31 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.1 | - | 3.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BU1450_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB32 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.1 | - | 6.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB33 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.1 | - | 10.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB34 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.1 | - | 14.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB35 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.1 | - | 17.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BU0050_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB36 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.3 | - | 4.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BU1450_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB37 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.3 | - | 7.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB38 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.3 | - | 11.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB39 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.3 | - | 15.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB40 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.3 | - | 18.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BU0050_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB41 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.6 | - | 3.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BU1450_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB42 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.6 | - | 6.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BU1150_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB43 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.6 | - | 10.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BU0750_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB44 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.6 | - | 14.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BU0350_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB45 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur unten | FT3.6 | - | 17.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BU0050_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB52 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.6 | - | 3.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BO1450_0 | - | - |  | Kasten 4 | - | nicht eingebaut
TB53 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.6 | - | 10.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 4 | - | nicht eingebaut
TB54 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.6 | - | 17.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT36_BO0050_0 | - | - |  | Kasten 4 | - | nicht eingebaut
TB49 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.3 | - | 4.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BO1450_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB50 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.3 | - | 11.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB51 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.3 | - | 18.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT33_BO0050_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB46 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.1 | - | 3.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BO1450_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB47 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.1 | - | 10.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB48 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur oben | FT3.1 | - | 17.67 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT31_BO0050_0 | - | - |  | Kasten 4 | eingebaut
TB55 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.1 | - | 5 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BO0025_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB56 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.1 | - | 9 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BO0350_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB57 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.1 | - | 13 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB58 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.1 | - | 17 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BO1150_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB59 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.1 | - | 20 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT11_BO1475_0 | - | - |  | Kasten 1.1 | eingebaut
TB60 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.2 | - | 5 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BO0025_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB61 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.2 | - | 9 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BO0350_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB62 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.2 | - | 13 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB63 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.2 | - | 17 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BO1150_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB64 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.2 | - | 20 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT12_BO1475_0 | - | - |  | Kasten 1.2 | eingebaut
TB65 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.3 | - | 5 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BO0025_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB66 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.3 | - | 9 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BO0350_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB67 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.3 | - | 13 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB68 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.3 | - | 17 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BO1150_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB69 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT1.3 | - | 20 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT13_BO1475_0 | - | - |  | Kasten 1.3 | eingebaut
TB70 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.1 | - | 6 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BO1475_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB71 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.1 | - | 9 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BO1150_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB72 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.1 | - | 13 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB73 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.1 | - | 17 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BO0350_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB74 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.1 | - | 20 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT21_BO0025_0 | - | - |  | Kasten 3.1 | eingebaut
TB75 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.2 | - | 6 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BO1475_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB76 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.2 | - | 9 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BO1150_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB77 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.2 | - | 13 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB78 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.2 | - | 17 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BO0350_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB79 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.2 | - | 20 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT22_BO0025_0 | - | - |  | Kasten 3.2 | eingebaut
TB80 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.3 | - | 6 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BO1475_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB81 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.3 | - | 9 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BO1150_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB82 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.3 | - | 13 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BO0750_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB83 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.3 | - | 17 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BO0350_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB84 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur Ortbeton | FT2.3 | - | 20 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_FT23_BO0025_0 | - | - |  | Kasten 3.3 | eingebaut
TB85 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugseite oben | Stütze 2.1 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST21_BZ0200_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB86 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugeseite unten | Stütze 2.1 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST21_BZ0020_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB87 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Druckseite oben | Stütze 2.1 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST21_BD0200_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB88 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Druckseite unten | Stütze 2.1 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST21_BD0020_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB89 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugseite oben | Stütze 2.2 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST22_BZ0200_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB90 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugeseite unten | Stütze 2.2 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST22_BZ0020_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB91 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Druckseite oben | Stütze 2.2 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST22_BD0200_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB92 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Druckseite unten | Stütze 2.2 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST22_BD0020_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB93 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugseite oben | Stütze 2.3 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST23_BZ0200_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB94 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugeseite unten | Stütze 2.3 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST23_BZ0020_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB95 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Druckseite oben | Stütze 2.3 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST23_BD0200_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
TB96 | Thermosensor Typ K | Thermo | 1 | grün | - | punktförmige Temperatur, Zugseite oben | Stütze 2.3 | - | 7 | - | - |  | Eigenbau Hentschke | T_TEMT_ST23_BD0020_0 | - | - |  | Kasten 2 | eingebaut
Kasten 4
Kasten 3.1
Kasten 3.2
Kasten 3.3
Kasten 2
Kasten 1.1
Kasten 1.2
Kasten 1.3
Master
Gantner
Anschluss
Gäste
Slave
Gantner
Anschluss
Belastungsfahrzeug
Note on F1: Färbung deutet auf Rechnugnsstauts hin weiß - bisher keine Rechnung lila - unkorrekte Rechnung violett - korrekte Rechnung
Note on I1: Autor: Länge Terminierung
Note on J1: Autor: Länge Messfaser zwischen Terminierung uns Spleißstelle
Note on K1: Autor: Länge Spleißstelle
Note on L1: Autor: Länge Pigtail ohne Stecker und ohne Spleißstelle
Note on P1: gelb markierte Nummern gehören zu "alten" Keys, welche mit n=1,4759 erzeugt wurden und noch geändert werden müssen
Note on T1: Reihenfolge einhalten! Erst Wareneingangskontrole, dann anlernen, dann ettiketieren, danneinbauen
Note on O103: TB16-20 sind von Achse 30 aus bemessen, d.h TB20 ist nahe Achse 20 eingebaut und TB16 nahe Achse 30