# Vorbereitung

Montag 17.09.2018

| x | 1. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| --- | --- | --- |
| x | 2. UV-VIS Messsonde testen (0 Referenzieren) |  |
| x | beide UV-VIS Messsonden zeitlich synchronisieren |  |
| x | Multimedia Sonden laden |  |
| x | pH – Messung Material (Sonde oder Streifen) |  |
| x | Laborpersonal informieren; Schwefelsäure anfragen |  |
|  | Protokoll für Laborwerte anfertigen |  |
| x | Luftballons kaufen |  |
| x | ca. 25 Schrauben für 3 cm Tiefgang wiegen – eventuell Ersatzgewicht finden | ≈ 685,4 g vielleicht Mehl? |
|  | Gewicht zum Beschweren des Brettes an Messstelle B |  |
| x | Brett schrauben (Aufbau der Messsondenträger) |  |
| o | Gitter an Brett für Messtelle B anbringen | vertagt |
| o | Zugang zu Messtelle A verschaffen und testen | prinzipiell ja |
| x | Programm für Umrechnung auf CSB installieren (ana::pro) |  |
|  | Strecke für Messboot vorbereiten |  |
| o | SEDD vorinformieren |  |
| o | Druckluftflasche testen |  |
| x | Laborproben Steffen (membranfiltriert? Menge, angesäuert?) |  |

# Messtag

## Packliste

| Messgeräte | 2 x UV-VIS Sonden mit 2 x Akkus und Computer |  |
| --- | --- | --- |
|  | Druckluftflasche |  |
|  | Überschub für UV-VIS Sonde |  |
|  | 2 x Multimediensonden (2x O2, 1x LF, 1x pH) + 2x Akkus |  |
|  | pH – Messgerät (Nullreferenzierung, Ansäuerung) |  |
|  | LF – Sonde (Nullreferenzierung) |  |
|  | O2 – Sonde (Nullreferenzierung) |  |
|  | O2 – Sonde (Messboot) |  |
| Behältnisse | 2 x 2 x 2 Behälter für Laborproben (CSBmf) = 8 kleinere Behältnisse (100 ml) |  |
|  | wasserfest Markierungsstift |  |
|  | 4 x 500 mL für Einzelproben |  |
|  | 2 x 2 L Sammelgefäß |  |
| Ausrüstung | Stiefel |  |
|  | Handschuhe |  |
|  | Pylonen |  |
|  | Deckelheber |  |
|  | Atmosphärenesser (möglichst x 2) |  |
| Reinigungsmittel | Tücher |  |
|  | destilliertes Wasser |  |
|  | Desinfektion |  |
|  | Reinigung für Sonde: destilliertes Wasser, Salzsäure |  |
| Sonstiges | Messboot |  |
|  | Luftballons |  |
|  | Schnur |  |
|  | 2 x Kanalbretter |  |
|  | Akkubohrer |  |
|  | Kabelbinder |  |
|  | Schwefelsäure |  |
|  | Spritzen |  |
|  | mehrere Membranen (x 30) |  |
|  | Papierfilter (x 30) |  |
|  | Behälter (Papierfilter) |  |
|  | 2 x Kühltasche mit Akkus |  |
|  | 2 x USB-Sticks |  |
|  | Schaufel |  |
|  | Handdesinfektion |  |

| 1. Messstelle A aufbauen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ggf. Luftballon schwimmen lassen |  |  | Start 1: 12:56 Start 2: 12:57 |
| UV-VIS starten |  | Intervall [s]: 30 | Start: 10:32 Ende: 12:45 |
| Multimediasonde einbringen mit Kanalbrett |  | Intervall [s]: 30 | Start: 10:30 Ende: |
| Fließgeschwindigkeit ablesen Fließzeit berechnen |  | v [m/s]: 0.3 Schwankung: 0.28 – 0.34 | t [min]: 52 SOLL Ankunftszeit: 13:44/45 |
| Sedimenthöhe bestimmen |  | h [cm]: 0.5 (mineralisch) | Uhrzeit: 09:55 |
| 2. Messstelle B aufbauen |  |  |  |
| UV-VIS Messung Start über Laptop |  |  | Uhrzeit: 10:11 |
| UV-VIS in Messstelle B einbringen (etwa 2 cm unter Wasseroberfläche) |  | Intervall [s]: 60 | Start: 12:14 Ende: 13:30 |
| Multimediasonde einbringen |  | Intervall [s]: 30 | Uhrzeit: 11:57 |
| Gasflasche testen |  |  | Uhrzeit: |
| Sicherungsgitter positionieren |  |  | Uhrzeit: |
| Sedimenthöhe bestimmen |  | h [cm]: 6 – 7 (schwarz) | Uhrzeit: 11:34 |
| Abfangen Luftballon |  | t [min]: 49 v [m/s]: 0.32 | Uhrzeit: 13:45/46 |
| 3. Trübungseinflüsse auf Spektrum (ggf. mehrmals) |  |  |  |
| A | Mischprobe (4 x 500mL bei Sondenmessung in 2L Sammelgefäß) |  | Messintervall [s]: 60 Start: 12:41:30 Ende: 12:44:30 |
|  | 10 mL membranfiltrieren Ausbau der Sonde: aus 2 L Sammelgefäß 5 mL membranfiltrieren, 5 min lang Spektrum aufnehmen |  |  |
|  | 50 mL membranfiltrieren | 60 mL Rohprobe | CSBmf: (Labor) |
|  | Mischprobe Leitparameter | LF [μS/cm]: 1268 pH: 7.75 | Uhrzeit: 12:41:30 – 12:44:30 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 12:41:30 Ende: 12:44:30 |
|  | Uhrzeit vom Spektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 12:53:00 Ende: 12:56:00 |
|  | Fließgeschwindigkeit ablesen/wählen | v [m/s].: 0.3 | Start: 12:56/57 |
|  | Zeit berechnen für Start bei B | Fließzeit [min]: 52 Startzeit bei B = Startzeit bei A + 938 m / v : 12:56/57 + 938 m/0.3m/s = 13:48/49 |  |
| B | Mischprobe (4 x 500mL bei Sondenmessung in 2L Sammelgefäß) |  | Messintervall [s]: 60 Start: 13:33:58 Ende: 13:36:58 |
|  | 10 mL membranfiltrieren Ausbau der Sonde und aus 2 L Sammelgefäß 5 mL membranfiltrieren und 5 min lang Spektrum aufnehmen |  |  |
|  | 50 mL membranfiltrieren | 60 mL Rohprobe | CSBmf: (Labor) |
|  | Mischprobe Leitparameter | LF [μS/cm]: 1270 pH: 7.57 | Uhrzeit: 13:33:58 – 12:36:58 |
|  | Uhrzeit vom Kanalspektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 13:33:58 Ende: 13:36:58 |
|  | Uhrzeit vom Spektrum | Intervall [s]: 30 | Start: 13:43:58 Ende: 13:46:58 |
| 5. Abbau und Reinigung der Materialien an Messstelle A und B |  |  |  |
| 6. Abgabe der Laborproben in der Universität |  |  |  |
| 7. Auswertung der Messergebnise |  |  |  |
| Verlauf der CSBmf an Messstellen interpolieren und ergänzen der Lücken |  |  |  |
| Vergleich der Labormessungen mit UV-VIS Umrechnung |  |  |  |
| Vergleich der Spektren (geeignetes Mittelwertverfahren) |  |  |  |
| Modellhafte Berechnung der Hydrolyse zu Ss |  |  |  |
| Sauerstoff vergleich, welches Milieu? |  |  |  |
| Einfluss von Trübstoffen auf Umrechnung? macht Laborprobe mit CSBmf Sinn? |  |  |  |

| Wetter | sonnig, windstill, 28°C |
| --- | --- |
| Bemerkungen | -Uhrzeit bei UV-VIS Messung 1h nach hinten versetzt (Winterzeit) -Metallstangen kürzen -Luftdruckflasche vor Ort lagern -automatische Spülung und Messintervall bei B funktioniert nicht ( bestätigt?) -Fließgeschwindigkeit passt gut -in Ansäuerungsbehälter muss pH Sonde reinpassen -Papierfiltration funktioniert vor Membranfiltration (Spritze mit Drehverschluss?) -bei Membranfiltration 2 Behälter zusätzlich (einer für das Reingießen, einer für Papierfiltration) -Aufbau B dauerte lange -neues System zum Aufhängen des Spektrolysers? leichterer Ausbau -mindestens 4 - 5 Personen nötig -A: Sondenhalterung näher nach rechts (zum besseren draufknien) |
| Nachkauf | -Schraubenzieher (Andreas) -großer Karabinerhacken |

Laborproben

| Ort |  | Messstelle A | Messstelle B |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum, Uhrzeit |  | 18.09.2018, 12:41 – 12:44 | 18.09.2018, 13:33 – 13:36 |
| Feldmessung |  |  |  |
| O2 | mg/L | - | - |
| LF | μS/cm | 1268 | 1270 |
| pH |  | 7.75 | 7.57 |
| Kontrollmessung (roh, nicht angesäuert, kühl gelagert) |  |  |  |
| Name |  | KA1 roh | KB1 roh |
| Analyse: Datum, Uhrzeit |  |  |  |
| CSB | mg/L |  |  |
| DOC | mg/L |  |  |
| TS | mg/L |  |  |
| oTS | mg/L |  |  |
| NO2 | mg/L |  |  |
| NO3 | mg/L |  |  |
| NH4 | mg/L |  |  |
| Rohprobe (roh, angesäuert mit H2SO4, kühl gelagert) |  |  |  |
| Name |  | A1 roh | B1 roh |
| Analyse: Datum, Uhrzeit |  |  |  |
| CSB | mg/L |  |  |
| TOC | mg/L |  |  |
| Membranfiltrierte Probe (mF, angesäuert mit H2SO4, kühl gelagert) |  |  |  |
| Name |  | A1 mF | B1 mF |
| Analyse: Datum, Uhrzeit |  |  |  |
| CSB mF | mg/L |  |  |
| DOC | mg/L |  |  |
| NO2 | mg/L |  |  |
| NO3 | mg/L |  |  |
| NH4 | mg/L |  |  |
| LC/OCD | mg/L |  |  |