## Messstelle A

| Messung 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 05:30:00 Ende: 05:33:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | v [m/s]: 0,13 | Uhrzeit: 05:59 |
| Start Ballon | Uhrzeit: 05:33 |  |
| Ankunft Ballon B | Fließzeit [min]: 112 | Ankunftszeit: A + 938 m /v = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |
| Messung 2 |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 07:00:00 Ende: 07:03:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | v [m/s]: 0,183 | Uhrzeit: 07:24 |
| Start Ballon | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon B | Fließzeit [min]: 85 | Ankunftszeit: A + 938 m /v = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |

Information:

Spectro::lyser hat 10 sec Versatz bei Messung

| Messung 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 08:30:00 Ende: 08:33:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | v [m/s]:0,20 | Uhrzeit: 08:30 |
| Start Ballon | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon B | Fließzeit [min]: 78 | Ankunftszeit: A + 938 m /v = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |
| Messung 4 |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: 60 | Start: 10:00:00 Ende: 10:03:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | v [m/s]: 0,24 | Uhrzeit: 10:31 |
| Start Ballon | Uhrzeit: 10:01:30 |  |
| Ankunft Ballon B | Fließzeit [min]: 63 | Ankunftszeit: 11:03 A + 938 m /v = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: 0,02 | Uhrzeit: 10:31 |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |
| Messung 5 |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: | Start: 11:30:00 Ende: 11:33:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | v [m/s]: 0,25 | Uhrzeit:11:30 |
| Start Ballon | Uhrzeit: 11:30 und 11:33 |  |
| Ankunft Ballon B | Fließzeit [min]: 62,5 | Ankunftszeit: 12:32 A + 938 m /v = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |

## Messstelle B

| Messung 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mischprobe | Intervall [s]: | Start: 07:22:00 Ende: 07:25:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | Fließzeit [min]: | Fließgeschwindigkeit [m/s]: 938 m / t [s] = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |
| Messung 2 |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: | Start: 08:25:00 Ende: 08:28:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | Fließzeit [min]: | Fließgeschwindigkeit [m/s]: 938 m / t [s] = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |
| Messung 3 |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: | Start: 09:48:00 Ende: 05:51:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | Fließzeit [min]: | Fließgeschwindigkeit [m/s]: 938 m / t [s] = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |

| Messung 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mischprobe | Intervall [s]: | Start: 11:03:00 Ende: 11:06:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | Fließzeit [min]: | Fließgeschwindigkeit [m/s]: 938 m / t [s] = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |
| Messung 5 |  |  |
| Mischprobe | Intervall [s]: | Start: 12:32:30 Ende: 05:35:00 |
| Einzelprobe | Uhrzeit: |  |
| Ankunft Ballon | Uhrzeit: |  |
| Fließgeschwindigkeit | Fließzeit [min]: | Fließgeschwindigkeit [m/s]: 938 m / t [s] = |
| Leitparameter | pH [-]: | Uhrzeit: |
|  | O2 [mg/L]: | Uhrzeit: |
|  | LF [μS/cm]: | Uhrzeit: |

## Sonstiges

Wetter

Sonstiges