## 2013-03-11
|  | Bearbeiter | Steffen Weber | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | KA-Kaditz | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2013-03-11 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | 11280256 | [7 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 10:55 | 10:55 | 2013-03-11 | 10:55 | 10:55 | 170 | [5 empty] | 370
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 10:55 | 10:55 | 2013-03-11 | 10:55 | 10:55 | [7 empty] | 142 | [15 empty] | 3.8
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 11:55 | 11:55 | 2013-03-11 | 11:55 | 11:55 | 170 | [5 empty] | 343
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 11:55 | 11:55 | 2013-03-11 | 11:55 | 11:55 | [7 empty] | 125
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 12:25 | 12:25 | 2013-03-11 | 12:25 | 12:25 | 170 | [5 empty] | 351
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 12:25 | 12:25 | 2013-03-11 | 12:25 | 12:25 | [7 empty] | 123
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 13:25 | 13:25 | 2013-03-11 | 13:25 | 13:25 | 180 | [5 empty] | 347
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 13:25 | 13:25 | 2013-03-11 | 13:25 | 13:25 | [7 empty] | 105
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 14:25 | 14:25 | 2013-03-11 | 14:25 | 14:25 | 180 | [5 empty] | 339
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 14:25 | 14:25 | 2013-03-11 | 14:25 | 14:25 | [7 empty] | 95.6 | [15 empty] | 3.7
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 15:25 | 15:25 | 2013-03-11 | 15:25 | 15:25 | 183 | [5 empty] | 315
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 15:25 | 15:25 | 2013-03-11 | 15:25 | 15:25 | [7 empty] | 79.4 | [15 empty] | 3.3
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 16:25 | 16:25 | 2013-03-11 | 16:25 | 16:25 | 177 | [5 empty] | 301
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 16:25 | 16:25 | 2013-03-11 | 16:25 | 16:25 | [7 empty] | 62.3 | [15 empty] | 3.9
|  | VK_roh_misch_1_7 |  | 1_0 | 2013-03-11 | 17:25 | 17:25 | 2013-03-11 | 17:25 | 17:25 | 187 | [5 empty] | 302
|  | VK_mf_misch_1_7 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-11 | 17:25 | 17:25 | 2013-03-11 | 17:25 | 17:25 | [7 empty] | 47.1 | [15 empty] | 4.5
|  | VK_roh_misch_1_8 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 8:01 | 8:01 | 2013-03-12 | 8:01 | 8:01 | 163 | [5 empty] | 276
|  | VK_mf_misch_1_8 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 8:01 | 8:01 | 2013-03-12 | 8:01 | 8:01 | [7 empty] | 42.1 | [15 empty] | 7.4
|  | VK_roh_misch_1_9 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 9:00 | 9:00 | 2013-03-12 | 9:00 | 9:00 | 163 | [5 empty] | 246
|  | VK_mf_misch_1_9 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 9:00 | 9:00 | 2013-03-12 | 9:00 | 9:00 | [7 empty] | 37.6 | [15 empty] | 7.7
|  | VK_roh_misch_1_10 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 10:00 | 10:00 | 2013-03-12 | 10:00 | 10:00 | 177 | [5 empty] | 244
|  | VK_mf_misch_1_10 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 10:00 | 10:00 | 2013-03-12 | 10:00 | 10:00 | [7 empty] | 40.4 | [15 empty] | 8.9
|  | VK_roh_misch_1_11 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 10:59 | 10:59 | 2013-03-12 | 10:59 | 10:59 | 173 | [5 empty] | 226
|  | VK_mf_misch_1_11 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 10:59 | 10:59 | 2013-03-12 | 10:59 | 10:59 | [7 empty] | 47.1 | [15 empty] | 7.5
|  | VK_roh_misch_1_12 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 12:01 | 12:01 | 2013-03-12 | 12:01 | 12:01 | 153 | [5 empty] | 227
|  | VK_mf_misch_1_12 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 12:01 | 12:01 | 2013-03-12 | 12:01 | 12:01 | [7 empty] | 41.8 | [15 empty] | 8.1
|  | VK_roh_misch_1_13 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 13:00 | 13:00 | 2013-03-12 | 13:00 | 13:00 | 167 | [5 empty] | 246
|  | VK_mf_misch_1_13 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 13:00 | 13:00 | 2013-03-12 | 13:00 | 13:00 | [7 empty] | 46 | [15 empty] | 9
|  | VK_roh_misch_1_14 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 13:59 | 13:59 | 2013-03-12 | 13:59 | 13:59 | 163 | [5 empty] | 232
|  | VK_mf_misch_1_14 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 13:59 | 13:59 | 2013-03-12 | 13:59 | 13:59 | [7 empty] | 37.6 | [15 empty] | 9.3
|  | VK_roh_misch_1_15 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 15:00 | 15:00 | 2013-03-12 | 15:00 | 15:00 | 153 | [5 empty] | 238
|  | VK_mf_misch_1_15 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 15:00 | 15:00 | 2013-03-12 | 15:00 | 15:00 | [7 empty] | 41.8 | [15 empty] | 9.6
|  | VK_roh_misch_1_16 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 16:03 | 16:03 | 2013-03-12 | 16:03 | 16:03 | 157 | [5 empty] | 205
|  | VK_mf_misch_1_16 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 16:03 | 16:03 | 2013-03-12 | 16:03 | 16:03 | [7 empty] | 42.7 | [15 empty] | 11.1
|  | VK_roh_misch_1_17 |  | 1_0 | 2013-03-12 | 16:53 | 16:53 | 2013-03-12 | 16:53 | 16:53 | 143 | [5 empty] | 224
|  | VK_mf_misch_1_17 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-12 | 16:53 | 16:53 | 2013-03-12 | 16:53 | 16:53 | [7 empty] | 51.9 | [15 empty] | 10.7
|  | VK_roh_misch_1_18 |  | 1_0 | 2013-03-13 | 8:00 | 8:00 | 2013-03-13 | 8:00 | 8:00 | 133 | [5 empty] | 220
|  | VK_mf_misch_1_18 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-13 | 8:00 | 8:00 | 2013-03-13 | 8:00 | 8:00 | [7 empty] | 47.9 | [15 empty] | 16.5
|  | VK_roh_misch_1_19 |  | 1_0 | 2013-03-13 | 9:55 | 9:55 | 2013-03-13 | 9:55 | 9:55 | 133 | [5 empty] | 202
|  | VK_mf_misch_1_19 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-13 | 9:55 | 9:55 | 2013-03-13 | 9:55 | 9:55 | [7 empty] | 49 | [15 empty] | 16.8
|  | VK_roh_misch_1_20 |  | 1_0 | 2013-03-13 | 12:38 | 12:38 | 2013-03-13 | 12:38 | 12:38 | 140 | [5 empty] | 201
|  | VK_roh_misch_1_20 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-13 | 12:38 | 12:38 | 2013-03-13 | 12:38 | 12:38 | [7 empty] | 49.2 | [15 empty] | 19.4
|  | VK_roh_misch_1_21 |  | 1_0 | 2013-03-13 | 14:00 | 14:00 | 2013-03-13 | 14:00 | 14:00 | 133 | [5 empty] | 190
|  | VK_roh_misch_1_21 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-13 | 14:00 | 14:00 | 2013-03-13 | 14:00 | 14:00 | [7 empty] | 50.5 | [15 empty] | 19.8
|  | VK_roh_misch_1_22 |  | 1_0 | 2013-03-13 | 15:58 | 15:58 | 2013-03-13 | 15:58 | 15:58 | 120 | [5 empty] | 203
|  | VK_roh_misch_1_22 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-13 | 15:58 | 15:58 | 2013-03-13 | 15:58 | 15:58 | [7 empty] | 49.7 | [15 empty] | 21
|  | VK_roh_misch_1_23 |  | 1_0 | 2013-03-14 | 7:55 | 7:55 | 2013-03-14 | 7:55 | 7:55 | 110 | [5 empty] | 170
|  | VK_roh_misch_1_23 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-14 | 7:55 | 7:55 | 2013-03-14 | 7:55 | 7:55 | [7 empty] | 44 | [15 empty] | 27.6
|  | VK_roh_misch_1_24 |  | 1_0 | 2013-03-14 | 8:01 | 8:01 | 2013-03-14 | 8:01 | 8:01 | 123 | [5 empty] | 180
|  | VK_roh_misch_1_24 | mf, frost | 1_0 | 2013-03-14 | 8:01 | 8:01 | 2013-03-14 | 8:01 | 8:01 | [7 empty] | 42.3 | [15 empty] | 27.4

## 2013-04-02
|  | Bearbeiter | Steffen Weber | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | KA-Kaditz | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2013-04-02 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2013-04-02 | 12:58 | 12:58 | 2013-04-02 | 12:58 | 12:58 | 277 | [5 empty] | 460
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-02 | 12:58 | 12:58 | 2013-04-02 | 12:58 | 12:58 | [7 empty] | 110 | [15 empty] | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2013-04-02 | 13:58 | 13:58 | 2013-04-02 | 13:58 | 13:58 | 267 | [5 empty] | 441
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-02 | 13:58 | 13:58 | 2013-04-02 | 13:58 | 13:58 | [7 empty] | 101 | [15 empty] | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2013-04-02 | 14:58 | 14:58 | 2013-04-02 | 14:58 | 14:58 | 273 | [5 empty] | 411
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-02 | 14:58 | 14:58 | 2013-04-02 | 14:58 | 14:58 | [7 empty] | 85.4 | [15 empty] | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2013-04-02 | 15:58 | 15:58 | 2013-04-02 | 15:58 | 15:58 | 280 | [5 empty] | 402
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-02 | 15:58 | 15:58 | 2013-04-02 | 15:58 | 15:58 | [7 empty] | 84.2 | [15 empty] | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2013-04-02 | 16:58 | 16:58 | 2013-04-02 | 16:58 | 16:58 | 290 | [5 empty] | 412
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-02 | 16:58 | 16:58 | 2013-04-02 | 16:58 | 16:58 | [7 empty] | 84.6 | [15 empty] | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2013-04-02 | 17:58 | 17:58 | 2013-04-02 | 17:58 | 17:58 | 267 | [5 empty] | 395
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-02 | 17:58 | 17:58 | 2013-04-02 | 17:58 | 17:58 | [7 empty] | 74.6 | [15 empty] | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 9:14 | 9:14 | 2013-04-03 | 9:14 | 9:14 | 210 | [5 empty] | 305
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 9:14 | 9:14 | 2013-04-03 | 9:14 | 9:14 | [7 empty] | 58.8 | [15 empty] | 5.7
|  | VK_roh_misch_1_7 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 10:13 | 10:13 | 2013-04-03 | 10:13 | 10:13 | 213 | [5 empty] | 296
|  | VK_mf_misch_1_7 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 10:13 | 10:13 | 2013-04-03 | 10:13 | 10:13 | [7 empty] | 57.5 | [15 empty] | 5.8
|  | VK_roh_misch_1_8 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 11:14 | 11:14 | 2013-04-03 | 11:14 | 11:14 | 207 | [5 empty] | 273
|  | VK_mf_misch_1_8 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 11:14 | 11:14 | 2013-04-03 | 11:14 | 11:14 | [7 empty] | 55.6 | [15 empty] | 5.8
|  | VK_roh_misch_1_9 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 12:16 | 12:16 | 2013-04-03 | 12:16 | 12:16 | 220 | [5 empty] | 302
|  | VK_mf_misch_1_9 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 12:16 | 12:16 | 2013-04-03 | 12:16 | 12:16 | [7 empty] | 54.8 | [15 empty] | 5.9
|  | VK_roh_misch_1_10 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 13:14 | 13:14 | 2013-04-03 | 13:14 | 13:14 | 203 | [5 empty] | 293
|  | VK_mf_misch_1_10 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 13:14 | 13:14 | 2013-04-03 | 13:14 | 13:14 | [7 empty] | 54.3 | [15 empty] | 6.1
|  | VK_roh_misch_1_11 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 14:15 | 14:15 | 2013-04-03 | 14:15 | 14:15 | 203 | [5 empty] | 289
|  | VK_mf_misch_1_11 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 14:15 | 14:15 | 2013-04-03 | 14:15 | 14:15 | [7 empty] | 53.9 | [15 empty] | 5.6
|  | VK_roh_misch_1_12 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 15:16 | 15:16 | 2013-04-03 | 15:16 | 15:16 | 193 | [5 empty] | 305
|  | VK_mf_misch_1_12 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 15:16 | 15:16 | 2013-04-03 | 15:16 | 15:16 | [7 empty] | 55 | [15 empty] | 7.4
|  | VK_roh_misch_1_13 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 16:15 | 16:15 | 2013-04-03 | 16:15 | 16:15 | 193 | [5 empty] | 302
|  | VK_mf_misch_1_13 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 16:15 | 16:15 | 2013-04-03 | 16:15 | 16:15 | [7 empty] | 55.5 | [15 empty] | 7.5
|  | VK_roh_misch_1_14 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 17:15 | 17:15 | 2013-04-03 | 17:15 | 17:15 | 203 | [5 empty] | 298
|  | VK_mf_misch_1_14 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 17:15 | 17:15 | 2013-04-03 | 17:15 | 17:15 | [7 empty] | 55.8 | [15 empty] | 7.1
|  | VK_roh_misch_1_15 |  | 1_0 | 2013-04-03 | 18:14 | 18:14 | 2013-04-03 | 18:14 | 18:14 | 203 | [5 empty] | 317
|  | VK_mf_misch_1_15 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-03 | 18:14 | 18:14 | 2013-04-03 | 18:14 | 18:14 | [7 empty] | 51.5 | [15 empty] | 7.3
|  | VK_roh_misch_1_16 |  | 1_0 | 2013-04-04 | 9:15 | 9:15 | 2013-04-04 | 9:15 | 9:15 | 167 | [5 empty] | 259
|  | VK_mf_misch_1_16 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-04 | 9:15 | 9:15 | 2013-04-04 | 9:15 | 9:15 | [7 empty] | 58.7 | [15 empty] | 13.8
|  | VK_roh_misch_1_17 |  | 1_0 | 2013-04-04 | 10:18 | 10:18 | 2013-04-04 | 10:18 | 10:18 | 187 | [5 empty] | 253
|  | VK_mf_misch_1_17 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-04 | 10:18 | 10:18 | 2013-04-04 | 10:18 | 10:18 | [7 empty] | 54.6 | [15 empty] | 15.6
|  | VK_roh_misch_1_18 |  | 1_0 | 2013-04-04 | 12:13 | 12:13 | 2013-04-04 | 12:13 | 12:13 | 163 | [5 empty] | 249
|  | VK_mf_misch_1_18 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-04 | 12:13 | 12:13 | 2013-04-04 | 12:13 | 12:13 | [7 empty] | 60 | [15 empty] | 15.6
|  | VK_roh_misch_1_19 |  | 1_0 | 2013-04-04 | 14:18 | 14:18 | 2013-04-04 | 14:18 | 14:18 | 167 | [5 empty] | 228
|  | VK_mf_misch_1_19 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-04 | 14:18 | 14:18 | 2013-04-04 | 14:18 | 14:18 | [7 empty] | 74.3 | [15 empty] | 15.6
|  | VK_roh_misch_1_20 |  | 1_0 | 2013-04-04 | 16:16 | 16:16 | 2013-04-04 | 16:16 | 16:16 | 160 | [5 empty] | 237
|  | VK_roh_misch_1_20 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-04 | 16:16 | 16:16 | 2013-04-04 | 16:16 | 16:16 | [7 empty] | 64.5 | [15 empty] | 15
|  | VK_roh_misch_1_21 |  | 1_0 | 2013-04-04 | 18:15 | 18:15 | 2013-04-04 | 18:15 | 18:15 | 173 | [5 empty] | 234
|  | VK_roh_misch_1_21 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-04 | 18:15 | 18:15 | 2013-04-04 | 18:15 | 18:15 | [7 empty] | 59.3 | [15 empty] | 19.5
|  | VK_roh_misch_1_22 |  | 1_0 | 2013-04-05 | 9:06 | 9:06 | 2013-04-05 | 9:06 | 9:06 | 147 | [5 empty] | 237
|  | VK_roh_misch_1_22 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-05 | 9:06 | 9:06 | 2013-04-05 | 9:06 | 9:06 | [7 empty] | 71.1 | [15 empty] | 29.2
|  | VK_roh_misch_1_23 |  | 1_0 | 2013-04-05 | 9:11 | 9:11 | 2013-04-05 | 9:11 | 9:11 | 143 | [5 empty] | 238
|  | VK_roh_misch_1_23 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-05 | 9:11 | 9:11 | 2013-04-05 | 9:11 | 9:11 | [7 empty] | 73.1 | [15 empty] | 28.2

## 2013-04-09
|  | Bearbeiter | Steffen Weber | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | KA-Kaditz | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2013-04-09 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 11:18 | 11:18 | 2013-04-09 | 11:18 | 11:18 | 277 | [5 empty] | 488
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 11:18 | 11:18 | 2013-04-09 | 11:18 | 11:18 | [7 empty] | 175 | [15 empty] | 2.1 |  |  | 1.1
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 12:18 | 12:18 | 2013-04-09 | 12:18 | 12:18 | 280 | [5 empty] | 464
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 12:18 | 12:18 | 2013-04-09 | 12:18 | 12:18 | [7 empty] | 164 | [15 empty] | 2.1
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 13:19 | 13:19 | 2013-04-09 | 13:19 | 13:19 | 277 | [5 empty] | 468
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 13:19 | 13:19 | 2013-04-09 | 13:19 | 13:19 | [7 empty] | 145 | [15 empty] | 2.1
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 14:19 | 14:19 | 2013-04-09 | 14:19 | 14:19 | 260 | [5 empty] | 444
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 14:19 | 14:19 | 2013-04-09 | 14:19 | 14:19 | [7 empty] | 122 | [15 empty] | 2.1
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 15:19 | 15:19 | 2013-04-09 | 15:19 | 15:19 | 260 | [5 empty] | 375
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 15:19 | 15:19 | 2013-04-09 | 15:19 | 15:19 | [7 empty] | 94.1 | [15 empty] | 2.1
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 16:22 | 16:22 | 2013-04-09 | 16:22 | 16:22 | 247 | [5 empty] | 364
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 16:22 | 16:22 | 2013-04-09 | 16:22 | 16:22 | [7 empty] | 82.9 | [15 empty] | 3.6
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 17:18 | 17:18 | 2013-04-09 | 17:18 | 17:18 | 247 | [5 empty] | 328
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 17:18 | 17:18 | 2013-04-09 | 17:18 | 17:18 | [7 empty] | 73.5 | [15 empty] | 3.6
|  | VK_roh_misch_1_7 |  | 1_0 | 2013-04-09 | 18:07 | 18:07 | 2013-04-09 | 18:07 | 18:07 | 230 | [5 empty] | 326
|  | VK_mf_misch_1_7 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-09 | 18:07 | 18:07 | 2013-04-09 | 18:07 | 18:07 | [7 empty] | 77.5 | [15 empty] | 3.6
|  | VK_roh_misch_1_8 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 9:20 | 9:20 | 2013-04-10 | 9:20 | 9:20 | 200 | [5 empty] | 273
|  | VK_mf_misch_1_8 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 9:20 | 9:20 | 2013-04-10 | 9:20 | 9:20 | [7 empty] | 46.9 | [15 empty] | 6.3
|  | VK_roh_misch_1_9 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 10:20 | 10:20 | 2013-04-10 | 10:20 | 10:20 | 197 | [5 empty] | 272
|  | VK_mf_misch_1_9 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 10:20 | 10:20 | 2013-04-10 | 10:20 | 10:20 | [7 empty] | 50 | [15 empty] | 6.4
|  | VK_roh_misch_1_10 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 11:21 | 11:21 | 2013-04-10 | 11:21 | 11:21 | 173 | [5 empty] | 247
|  | VK_mf_misch_1_10 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 11:21 | 11:21 | 2013-04-10 | 11:21 | 11:21 | [7 empty] | 50.3 | [15 empty] | 5.1
|  | VK_roh_misch_1_11 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 12:55 | 12:55 | 2013-04-10 | 12:55 | 12:55 | 190 | [5 empty] | 246
|  | VK_mf_misch_1_11 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 12:55 | 12:55 | 2013-04-10 | 12:55 | 12:55 | [7 empty] | 50.6 | [15 empty] | 7.2
|  | VK_roh_misch_1_12 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 14:00 | 14:00 | 2013-04-10 | 14:00 | 14:00 | 187 | [5 empty] | 242
|  | VK_mf_misch_1_12 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 14:00 | 14:00 | 2013-04-10 | 14:00 | 14:00 | [7 empty] | 45 | [15 empty] | 6.4
|  | VK_roh_misch_1_13 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 14:57 | 14:57 | 2013-04-10 | 14:57 | 14:57 | 187 | [5 empty] | 268
|  | VK_mf_misch_1_13 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 14:57 | 14:57 | 2013-04-10 | 14:57 | 14:57 | [7 empty] | 47.6 | [15 empty] | 7.1
|  | VK_roh_misch_1_14 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 15:57 | 15:57 | 2013-04-10 | 15:57 | 15:57 | 190 | [5 empty] | 248
|  | VK_mf_misch_1_14 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 15:57 | 15:57 | 2013-04-10 | 15:57 | 15:57 | [7 empty] | 54.5 | [15 empty] | 8.4
|  | VK_roh_misch_1_15 |  | 1_0 | 2013-04-10 | 16:57 | 16:57 | 2013-04-10 | 16:57 | 16:57 | 200 | [5 empty] | 258
|  | VK_mf_misch_1_15 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-10 | 16:57 | 16:57 | 2013-04-10 | 16:57 | 16:57 | [7 empty] | 49 | [15 empty] | 8.3
|  | VK_roh_misch_1_16 |  | 1_0 | 2013-04-11 | 9:30 | 9:30 | 2013-04-11 | 9:30 | 9:30 | 163 | [5 empty] | 212
|  | VK_mf_misch_1_16 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-11 | 9:30 | 9:30 | 2013-04-11 | 9:30 | 9:30 | [7 empty] | 52.3 | [15 empty] | 14.3
|  | VK_roh_misch_1_17 |  | 1_0 | 2013-04-11 | 11:30 | 11:30 | 2013-04-11 | 11:30 | 11:30 | 157 | [5 empty] | 236
|  | VK_mf_misch_1_17 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-11 | 11:30 | 11:30 | 2013-04-11 | 11:30 | 11:30 | [7 empty] | 55.8 | [15 empty] | 16.5
|  | VK_roh_misch_1_18 |  | 1_0 | 2013-04-11 | 13:33 | 13:33 | 2013-04-11 | 13:33 | 13:33 | 177 | [5 empty] | 248
|  | VK_mf_misch_1_18 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-11 | 13:33 | 13:33 | 2013-04-11 | 13:33 | 13:33 | [7 empty] | 57 | [15 empty] | 17.4
|  | VK_roh_misch_1_19 |  | 1_0 | 2013-04-11 | 15:34 | 15:34 | 2013-04-11 | 15:34 | 15:34 | 150 | [5 empty] | 209
|  | VK_mf_misch_1_19 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-11 | 15:34 | 15:34 | 2013-04-11 | 15:34 | 15:34 | [7 empty] | 50 | [15 empty] | 15.9
|  | VK_roh_misch_1_20 |  | 1_0 | 2013-04-11 | 17:30 | 17:30 | 2013-04-11 | 17:30 | 17:30 | 163 | [5 empty] | 202
|  | VK_roh_misch_1_20 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-11 | 17:30 | 17:30 | 2013-04-11 | 17:30 | 17:30 | [7 empty] | 49.5 | [15 empty] | 19
|  | VK_roh_misch_1_21 |  | 1_0 | 2013-04-12 | 8:00 | 8:00 | 2013-04-12 | 9:15 | 9:15 | 143 | [5 empty] | 198
|  | VK_roh_misch_1_21 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-12 | 8:00 | 8:00 | 2013-04-12 | 8:00 | 8:00 | [7 empty] | 49 | [15 empty] | 26
|  | VK_roh_misch_1_22 |  | 1_0 | 2013-04-12 | 8:02 | 8:02 | 2013-04-12 | 8:02 | 8:02 | 150 | [5 empty] | 196
|  | VK_roh_misch_1_22 | mf, frost | 1_0 | 2013-04-12 | 8:02 | 8:02 | 2013-04-12 | 8:02 | 8:02 | [7 empty] | 48.3 | [15 empty] | 27.3

## 2014-04-08
|  | Bearbeiter | Urte Paul | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | MS1 | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2014-04-08 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | 11280217 | [7 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | NA | [7 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2014-04-08 | 11:41 | 11:41 | 2014-04-08 | 11:41 | 11:41 | [6 empty] | 1053 | [6 empty] | 398
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-08 | 11:41 | 11:41 | 2014-04-08 | 11:41 | 11:41 | [7 empty] | 324 | [15 empty] | 1.2
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2014-04-08 | 12:23 | 12:23 | 2014-04-08 | 12:23 | 12:23 | [6 empty] | 966
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-08 | 12:23 | 12:23 | 2014-04-08 | 12:23 | 12:23 | [7 empty] | 305
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2014-04-08 | 14:23 | 14:23 | 2014-04-08 | 14:23 | 14:23 | [6 empty] | 880
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-08 | 14:23 | 14:23 | 2014-04-08 | 14:23 | 14:23 | [7 empty] | 254
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2014-04-08 | 16:23 | 16:23 | 2014-04-08 | 16:23 | 16:23 | [6 empty] | 795
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-08 | 16:23 | 16:23 | 2014-04-08 | 16:23 | 16:23 | [7 empty] | 205
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2014-04-09 | 9:00 | 9:00 | 2014-04-09 | 9:00 | 9:00 | [6 empty] | 571 | [6 empty] | 202
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-09 | 9:00 | 9:00 | 2014-04-09 | 9:00 | 9:00 | [7 empty] | 120 | [15 empty] | 1
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2014-04-09 | 12:00 | 12:00 | 2014-04-09 | 12:00 | 12:00 | [6 empty] | 500
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-09 | 12:00 | 12:00 | 2014-04-09 | 12:00 | 12:00
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2014-04-09 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-09 | 15:00 | 15:00 | [6 empty] | 442
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-09 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-09 | 15:00 | 15:00 | [7 empty] | 114
|  | VK_roh_misch_1_7 |  | 1_0 | 2014-04-10 | 9:00 | 9:00 | 2014-04-10 | 9:00 | 9:00 | [6 empty] | 417 | [6 empty] | 131
|  | VK_mf_misch_1_7 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-10 | 9:00 | 9:00 | 2014-04-10 | 9:00 | 9:00 | [7 empty] | 106 | [15 empty] | 0.5
|  | VK_roh_misch_1_8 |  | 1_0 | 2014-04-10 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-10 | 15:00 | 15:00 | [6 empty] | 380
|  | VK_mf_misch_1_8 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-10 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-10 | 15:00 | 15:00
|  | VK_roh_misch_1_9 |  | 1_0 | 2014-04-11 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-11 | 15:00 | 15:00 | [6 empty] | 388 | [6 empty] | 94
|  | VK_mf_misch_1_9 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-11 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-11 | 15:00 | 15:00 | [23 empty] | 0.5

## 2014-04-28
|  | Bearbeiter | Urte Paul | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | MS1 | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2014-04-28 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | 11280217 | [7 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | NA | [7 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2014-04-28 | 12:42 | 12:42 | 2014-04-28 | 12:42 | 12:42 | [6 empty] | 1120 | [6 empty] | 380
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-28 | 12:42 | 12:42 | 2014-04-28 | 12:42 | 12:42 | [7 empty] | 261 | [15 empty] | 0.5
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2014-04-28 | 13:30 | 13:30 | 2014-04-28 | 13:30 | 13:30 | [6 empty] | 1055
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-28 | 13:30 | 13:30 | 2014-04-28 | 13:30 | 13:30 | [7 empty] | 224
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2014-04-28 | 15:30 | 15:30 | 2014-04-28 | 15:30 | 15:30 | [6 empty] | 1034
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-28 | 15:30 | 15:30 | 2014-04-28 | 15:30 | 15:30 | [7 empty] | 202
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2014-04-29 | 9:30 | 9:30 | 2014-04-29 | 9:30 | 9:30 | [6 empty] | 724 | [6 empty] | 269
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-29 | 9:30 | 9:30 | 2014-04-29 | 9:30 | 9:30 | [7 empty] | 120
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2014-04-29 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-29 | 15:00 | 15:00 | [6 empty] | 636
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-29 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-29 | 15:00 | 15:00
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2014-04-30 | 9:30 | 9:30 | 2014-04-30 | 9:30 | 9:30 | [6 empty] | 511 | [6 empty] | 158
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-30 | 9:30 | 9:30 | 2014-04-30 | 9:30 | 9:30 | [7 empty] | 118
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2014-04-30 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-30 | 15:00 | 15:00 | [6 empty] | 501
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2014-04-30 | 15:00 | 15:00 | 2014-04-30 | 15:00 | 15:00

## 2014-05-05
|  | Bearbeiter | Urte Paul | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | MS1 | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2014-05-05 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | 11280217 | [7 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | NA | [7 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2014-05-05 | 12:32 | 12:32 | 2014-05-05 | 12:32 | 12:32 | [6 empty] | 1137 | [6 empty] | 442
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-05 | 12:32 | 12:32 | 2014-05-05 | 12:32 | 12:32 | [7 empty] | 291 | [15 empty] | 1
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2014-05-05 | 13:50 | 13:50 | 2014-05-05 | 13:50 | 13:50 | [6 empty] | 959
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-05 | 13:50 | 13:50 | 2014-05-05 | 13:50 | 13:50 | [7 empty] | 251
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2014-05-05 | 15:20 | 15:20 | 2014-05-05 | 15:20 | 15:20 | [6 empty] | 955
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-05 | 15:20 | 15:20 | 2014-05-05 | 15:20 | 15:20 | [7 empty] | 216
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2014-05-06 | 9:30 | 9:30 | 2014-05-06 | 9:30 | 9:30 | [6 empty] | 519 | [6 empty] | 183
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-06 | 9:30 | 9:30 | 2014-05-06 | 9:30 | 9:30 | [7 empty] | 121
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2014-05-06 | 15:00 | 15:00 | 2014-05-06 | 15:00 | 15:00 | [6 empty] | 439
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-06 | 15:00 | 15:00 | 2014-05-06 | 15:00 | 15:00
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2014-05-07 | 9:00 | 9:00 | 2014-05-07 | 9:00 | 9:00 | [6 empty] | 387 | [6 empty] | 91
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-07 | 9:00 | 9:00 | 2014-05-07 | 9:00 | 9:00 | [7 empty] | 105
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2014-05-07 | 14:50 | 14:50 | 2014-05-07 | 14:50 | 14:50 | [6 empty] | 400
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-07 | 14:50 | 14:50 | 2014-05-07 | 14:50 | 14:50
|  | VK_roh_misch_1_7 |  | 1_0 | 2014-05-08 | 9:20 | 9:20 | 2014-05-08 | 9:20 | 9:20 | [6 empty] | 345
|  | VK_mf_misch_1_7 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-08 | 9:20 | 9:20 | 2014-05-08 | 9:20 | 9:20
|  | VK_roh_misch_1_8 |  | 1_0 | 2014-05-09 | 9:30 | 9:30 | 2014-05-09 | 9:30 | 9:30 | [6 empty] | 255 | [6 empty] | 48
|  | VK_mf_misch_1_8 | mf, frost | 1_0 | 2014-05-09 | 9:30 | 9:30 | 2014-05-09 | 9:30 | 9:30

## 2018-02-13
|  | Bearbeiter | Julius Linden | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | MS1 | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2018-02-13 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2018-02-13 | 9:48 | 9:48 | 2018-02-13 | 9:48 | 9:48 | 500 | 452 | 266 |  |  |  | 1079 | [6 empty] | 422.5 | [5 empty] | 370.6 |  |  |  |  | 95.3
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-13 | 9:48 | 9:48 | 2018-02-13 | 9:48 | 9:48 | [7 empty] | 272 | [12 empty] | 106.1 | 98.2 | NA | 1.3
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2018-02-13 | 11:18 | 11:18 | 2018-02-13 | 11:18 | 11:18 | 544 | 480 |  |  |  |  | 1107 | [6 empty] | 400.8 | [5 empty] | 364.9 |  |  |  |  | 103.1
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-13 | 11:18 | 11:18 | 2018-02-13 | 11:18 | 11:18 | [7 empty] | 233 | [12 empty] | 86.7 | 73.9 | 0.48 | 1.3
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2018-02-13 | 12:48 | 12:48 | 2018-02-13 | 12:48 | 12:48 | 560 | 510 |  |  |  |  | 1027 | [6 empty] | 372.1 | [5 empty] | 349.5 |  |  |  |  | 107.3
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-13 | 12:48 | 12:48 | 2018-02-13 | 12:48 | 12:48 | [7 empty] | 206 | [12 empty] | 73.2 | 65.9 | 0.6 | 1.2
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2018-02-13 | 15:48 | 15:48 | 2018-02-13 | 15:48 | 15:48 | 570 | 524 |  |  |  |  | 1041 | [6 empty] | 317.9 | [5 empty] | 359.1 |  |  |  |  | 109.7
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-13 | 15:48 | 15:48 | 2018-02-13 | 15:48 | 15:48 | [7 empty] | 171 | [12 empty] | 62.3 | 55.3 | 0.65 | NA
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2018-02-13 | 19:48 | 19:48 | 2018-02-13 | 19:48 | 19:48 | 468 | 434 |  |  |  |  | 900 | [6 empty] | 239.6 | [5 empty] | 330 |  |  |  |  | 109.8
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-13 | 19:48 | 19:48 | 2018-02-13 | 19:48 | 19:48 | [7 empty] | 139.4 | [12 empty] | 51.4 | 44.8 | 0.78 | NA
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2018-02-14 | 9:48 | 9:48 | 2018-02-14 | 9:48 | 9:48 | 382 | 364 |  |  |  |  | 697 | [6 empty] | 228.3 | [5 empty] | 263.9 |  |  |  |  | 109.6
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-14 | 9:48 | 9:48 | 2018-02-14 | 9:48 | 9:48 | [7 empty] | 98.2 | [12 empty] | 40.9 | 36.4 | 1.05 | NA
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2018-02-15 | 9:48 | 9:48 | 2018-02-15 | 9:48 | 9:48 | 226 | 216 |  |  |  |  | 501 | [6 empty] | 158.8 | [5 empty] | 191.2 |  |  |  |  | 112.7
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2018-02-15 | 9:48 | 9:48 | 2018-02-15 | 9:48 | 9:48 | [7 empty] | 101 | [12 empty] | 35 | 36 | 1.7 | NA

## 2018-03-05
|  | Bearbeiter | Julius Linden | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | MS1 | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2018-03-05 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | VK_roh_misch_1_0 |  | 1_0 | 2018-03-05 | 9:45 | 9:45 | 2018-03-05 | 9:45 | 9:45 | 324 | 300 |  |  |  |  | 968 | [6 empty] | 334.6 | [5 empty] | 292.6 |  |  |  |  | 88.6
|  | VK_mf_misch_1_0 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-05 | 9:45 | 9:45 | 2018-03-05 | 9:45 | 9:45 | [7 empty] | 282 | [13 empty] | 110 | 0.5 | 2.2
|  | VK_roh_misch_1_1 |  | 1_0 | 2018-03-05 | 11:15 | 11:15 | 2018-03-05 | 11:15 | 11:15 | 384 | 358 |  |  |  |  | 949 | [6 empty] | 341.6 | [5 empty] | 288 |  |  |  |  | 86.9
|  | VK_mf_misch_1_1 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-05 | 11:15 | 11:15 | 2018-03-05 | 11:15 | 11:15 | [7 empty] | 234 | [13 empty] | 98 | 0.56 | 2.3
|  | VK_roh_misch_1_2 |  | 1_0 | 2018-03-05 | 12:45 | 12:45 | 2018-03-05 | 12:45 | 12:45 | 438 | 398 |  |  |  |  | 933 | [6 empty] | 309.4 | [5 empty] | 266.3 |  |  |  |  | 97.6
|  | VK_mf_misch_1_2 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-05 | 12:45 | 12:45 | 2018-03-05 | 12:45 | 12:45 | [7 empty] | 197 | [13 empty] | 65.7 | 0.66 | 1.7
|  | VK_roh_misch_1_3 |  | 1_0 | 2018-03-05 | 15:45 | 15:45 | 2018-03-05 | 15:45 | 15:45 | 408 | 380 |  |  |  |  | 874 | [6 empty] | 275 | [5 empty] | 285.6 |  |  |  |  | 96
|  | VK_mf_misch_1_3 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-05 | 15:45 | 15:45 | 2018-03-05 | 15:45 | 15:45 | [7 empty] | 149 | [13 empty] | 66 | 0.7 | 1.5
|  | VK_roh_misch_1_4 |  | 1_0 | 2018-03-05 | 19:45 | 19:45 | 2018-03-05 | 19:45 | 19:45 | 394 | 364 |  |  |  |  | 721 | [6 empty] | 210.3 | [5 empty] | 233.7 |  |  |  |  | 98.6
|  | VK_mf_misch_1_4 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-05 | 19:45 | 19:45 | 2018-03-05 | 19:45 | 19:45 | [7 empty] | 119 | [13 empty] | 44 | 0.77 | 1.5
|  | VK_roh_misch_1_5 |  | 1_0 | 2018-03-06 | 9:45 | 9:45 | 2018-03-06 | 9:45 | 9:45 | 298 | 290 |  |  |  |  | 576 | [6 empty] | 146 | [5 empty] | 178.9 |  |  |  |  | 100.2
|  | VK_mf_misch_1_5 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-06 | 9:45 | 9:45 | 2018-03-06 | 9:45 | 9:45 | [7 empty] | 101 | [13 empty] | 37 | 0.88 | 1
|  | VK_roh_misch_1_6 |  | 1_0 | 2018-03-07 | 9:52 | 9:52 | 2018-03-07 | 9:52 | 9:52 | 168 | 166 |  |  |  |  | 378 | [6 empty] | 65.3 | [5 empty] | 131.5 |  |  |  |  | 105.4
|  | VK_mf_misch_1_6 | mf, frost | 1_0 | 2018-03-07 | 9:52 | 9:52 | 2018-03-07 | 9:52 | 9:52 | [7 empty] | 97.2 | [13 empty] | 42 | 0.37 | NA

## 2019-02-21
|  | Bearbeiter | Anika Wittwer | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2019-02-19 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4 |  | 13:22
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 4 | B | B_roh_misch_4_0 |  | 1_0 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 8:31 | 8:36 | 280 | [5 empty] | 880 | [6 empty] | 342 | [5 empty] | 284
|  | B_mf_misch_4_0 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 8:51 | 8:56 | [7 empty] | 431 | [12 empty] | 138.5 | 102 | 0.04 | 1 | 56.4
|  | B_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_0 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 15:34 | 15:40 | 386 | [5 empty] | 1012
|  | B_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_0 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 16:40 | 16:44 | [7 empty] | 421 | [12 empty] | 135.1
|  | B_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_4 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 15:43 | 15:51 | 110 | [5 empty] | 285
|  | B_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_4 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 16:33 | 16:38 | [7 empty] | 111 | [12 empty] | 37.5
|  | B_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_16 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 15:54 | 16:01 | 23 | [5 empty] | 67.3
|  | B_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_16 | 2019-02-21 | 8:26 | 8:26 | 2019-02-21 | 16:24 | 16:30 | [7 empty] | 36.6 | [12 empty] | 10.7 | 8.4
|  | B_roh_misch_4_1 |  | 1_0 | 2019-02-21 | 9:26 | 9:26 | 2019-02-21 | 9:29 | 9:34 | 284 | [5 empty] | 868 | [6 empty] | 349 | [5 empty] | 257.3
|  | B_mf_misch_4_1 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-21 | 9:26 | 9:26 | 2019-02-21 | 9:53 | 9:58 | [7 empty] | 398 | [12 empty] | 129.5 | 97 | 0.05 | NA | 54.7
|  | B_roh_misch_4_2 |  | 1_0 | 2019-02-21 | 11:26 | 11:26 | 2019-02-21 | 11:29 | 11:34 | 268 | [5 empty] | 825 | [6 empty] | 324 | [5 empty] | 262.3
|  | B_mf_misch_4_2 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-21 | 11:26 | 11:26 | 2019-02-21 | 11:52 | 11:56 | [7 empty] | 392 | [12 empty] | 124.8 | 91.2 | 0.06 | NA | 57
|  | B_roh_misch_4_3 |  | 1_0 | 2019-02-21 | 14:17 | 14:17 | 2019-02-21 | 14:30 | 14:35 | 286 | [5 empty] | 786 | [6 empty] | 274 | [5 empty] | 242.7
|  | B_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-21 | 14:17 | 14:17 | 2019-02-21 | 15:03 | 15:08 | [7 empty] | 305 | [12 empty] | 95.7 | 64.9 | 0.03 | 1.2 | 52.5
|  | B_roh_misch_4_3 |  | 1_4 | 2019-02-21 | 14:17 | 14:17 | 2019-02-21 | 14:38 | 14:45 | 78 | [5 empty] | 207
|  | B_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_4 | 2019-02-21 | 14:17 | 14:17 | 2019-02-21 | 15:10 | 15:18 | [7 empty] | 94.5 | [12 empty] | 29.4
|  | B_roh_misch_4_3 |  | 1_16 | 2019-02-21 | 14:17 | 14:17 | 2019-02-21 | 14:48 | 14:58 | 18 | [5 empty] | 47.8
|  | B_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_16 | 2019-02-21 | 14:17 | 14:17 | 2019-02-21 | 15:22 | 15:30 | [7 empty] | 33.7 | [12 empty] | 8.3 | 5.9

## 2019-02-25
|  | Bearbeiter | Anika Wittwer | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2019-02-19 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2 | 8:02
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 2 | A | A_roh_misch_2_0 |  | 1_0 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 8:24 | 8:28 | 448 | [5 empty] | 960 | [6 empty] | 345 | [5 empty] | 304
|  | A_mf_misch_2_0 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 9:04 | 9:10 | [7 empty] | 296 | [12 empty] | 101.6 | 79 | 0.02 | NA | 105.8
|  | A_roh_misch_2_0_zusatz |  | 1_0 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 15:35 | 15:39 | 416 | [5 empty] | 1089
|  | A_mf_misch_2_0_zusatz | mf, frost | 1_0 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 16:27 | 16:35 | [7 empty] | 255 | [12 empty] | 83.1
|  | A_roh_misch_2_0_zusatz |  | 1_4 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 15:43 | 15:51 | 86 | [5 empty] | 198
|  | A_mf_misch_2_0_zusatz | mf, frost | 1_4 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 16:20 | 16:25 | [7 empty] | 66.4 | [12 empty] | 24.5
|  | A_roh_misch_2_0_zusatz |  | 1_16 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 15:54 | 16:02 | 19 | [5 empty] | 46.5
|  | A_mf_misch_2_0_zusatz | mf, frost | 1_16 | 2019-02-25 | 8:20 | 8:20 | 2019-02-25 | 16:14 | 16:18 | [7 empty] | 20.9 | [12 empty] | 7.2 | 6.4
|  | A_roh_misch_2_1 |  | 1_0 | 2019-02-25 | 9:20 | 9:20 | 2019-02-25 | 9:24 | 9:28 | 344 | [5 empty] | 776 | [6 empty] | 264 | [5 empty] | 254.2
|  | A_mf_misch_2_1 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-25 | 9:20 | 9:20 | 2019-02-25 | 9:54 | 10:00 | [7 empty] | 267 | [12 empty] | 88.2 | 75.4 | NA | NA | 106.1
|  | A_roh_misch_2_2 |  | 1_0 | 2019-02-25 | 11:20 | 11:20 | 2019-02-25 | 11:26 | 11:32 | 378 | [5 empty] | 816 | [6 empty] | 241 | [5 empty] | 244.4
|  | A_mf_misch_2_2 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-25 | 11:20 | 11:20 | 2019-02-25 | 11:52 | 11:57 | [7 empty] | 224 | [12 empty] | 74.6 | 62.2 | NA | 1 | 101.2
|  | A_roh_misch_2_3 |  | 1_0 | 2019-02-25 | 14:20 | 14:20 | 2019-02-25 | 14:24 | 14:29 | 344 | [5 empty] | 627 | [6 empty] | 202 | [5 empty] | 205.2
|  | A_mf_misch_2_3 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-25 | 14:20 | 14:20 | 2019-02-25 | 15:26 | 15:31 | [7 empty] | 169 | [12 empty] | 53.5 | 44.3 | NA | NA | 92.2
|  | A_roh_misch_2_3 |  | 1_4 | 2019-02-25 | 14:20 | 14:20 | 2019-02-25 | 14:40 | 14:45 | 102 | [5 empty] | 209
|  | A_mf_misch_2_3 | mf, frost | 1_4 | 2019-02-25 | 14:20 | 14:20 | 2019-02-25 | 15:18 | 15:22 | [7 empty] | 42.2 | [12 empty] | 16.7
|  | A_roh_misch_2_3 |  | 1_16 | 2019-02-25 | 14:20 | 14:20 | 2019-02-25 | 14:53 | 14:58 | 23 | [5 empty] | 42.8
|  | A_mf_misch_2_3 | mf, frost | 1_16 | 2019-02-25 | 14:20 | 14:20 | 2019-02-25 | 15:10 | 15:15 | [7 empty] | 20 | [12 empty] | 6 | 5.2

## 2019-02-26
|  | Bearbeiter | Anika Wittwer | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2019-02-19 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4 | 12:30
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 4 | A | A_roh_misch_4_0 |  | 1_0 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 8:06 | 8:10 | 294 | [5 empty] | 828 | [6 empty] | 288 | [5 empty] | 243.5
|  | A_mf_misch_4_0 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 8:35 | 8:40 | [7 empty] | 328 | [12 empty] | 104 | 81.1 | 0.03 | NA | 60.5
|  | A_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_0 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 15:28 | 15:33 | 386 | [5 empty] | 799
|  | A_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_0 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 16:43 | 16:50 | [7 empty] | 254 | [12 empty] | 79.9
|  | A_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_4 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 15:47 | 15:51 | 63 | [5 empty] | 192
|  | A_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_4 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 16:34 | 16:41 | [7 empty] | 71.3 | [12 empty] | 22.9
|  | A_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_16 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 15:54 | 16:04 | 17 | [5 empty] | 38.9
|  | A_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_16 | 2019-02-26 | 7:50 | 7:50 | 2019-02-26 | 16:26 | 16:33 | [7 empty] | 30.3 | [12 empty] | 8.1 | 5.9
|  | A_roh_misch_4_1 |  | 1_0 | 2019-02-26 | 8:50 | 8:50 | 2019-02-26 | 9:06 | 9:10 | 236 | [5 empty] | 727 | [6 empty] | 270 | [5 empty] | 218.1
|  | A_mf_misch_4_1 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-26 | 8:50 | 8:50 | 2019-02-26 | 9:27 | 9:32 | [7 empty] | 332 | [12 empty] | 104.9 | 78.4 | 0.03 | NA | 58.6
|  | A_roh_misch_4_2 |  | 1_0 | 2019-02-26 | 10:49 | 10:49 | 2019-02-26 | 11:06 | 11:12 | 248 | [5 empty] | 686 | [6 empty] | 244 | [5 empty] | 190
|  | A_mf_misch_4_2 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-26 | 10:49 | 10:49 | 2019-02-26 | 11:35 | 11:40 | [7 empty] | 294 | [12 empty] | 91.2 | 60.3 | 0.04 | NA | 55.8
|  | A_roh_misch_4_3 |  | 1_0 | 2019-02-26 | 13:50 | 13:50 | 2019-02-26 | 14:06 | 14:13 | 250 | [5 empty] | 589 | [6 empty] | 191 | [5 empty] | 213.5
|  | A_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_0 | 2019-02-26 | 13:50 | 13:50 | 2019-02-26 | 15:18 | 15:24 | [7 empty] | 240 | [12 empty] | 73 | 42.8 | 0.04 | NA | 52
|  | A_roh_misch_4_3 |  | 1_4 | 2019-02-26 | 13:50 | 13:50 | 2019-02-26 | 14:26 | 14:30 | 64 | [5 empty] | 170
|  | A_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_4 | 2019-02-26 | 13:50 | 13:50 | 2019-02-26 | 15:06 | 15:12 | [7 empty] | 64.2 | [12 empty] | 20.6
|  | A_roh_misch_4_3 |  | 1_16 | 2019-02-26 | 13:50 | 13:50 | 2019-02-26 | 14:34 | 14:44 | 10 | [5 empty] | 30.8
|  | A_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_16 | 2019-02-26 | 13:50 | 13:50 | 2019-02-26 | 14:59 | 15:04 | [7 empty] | 23.2 | [12 empty] | 7.3 | 4.7

## 2019-03-05
|  | Bearbeiter | Anika Wittwer | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2019-02-27 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4 |  | 21:19
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 4 | B | B_roh_misch_4_0 |  | 1_0 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 8:16 | 8:22 | 292 | [5 empty] | 603 | [6 empty] | 212 | [5 empty] | 178.7
|  | B_mf_misch_4_0 | mf, frost | 1_0 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 8:41 | 8:46 | [7 empty] | 202 | [12 empty] | 62.7 | 50.6 | 0.03 | NA | 51.9
|  | B_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_0 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 16:03 | 16:08 | 298 | [5 empty] | 637 | [12 empty] | 190.1
|  | B_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_0 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 17:04 | 17:10 | [7 empty] | 203 | [12 empty] | 63 | 48.4
|  | B_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_4 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 16:14 | 16:20 | 76 | [5 empty] | 190
|  | B_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_4 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 16:57 | 17:02 | [7 empty] | 48.2 | [12 empty] | 16.9
|  | B_roh_misch_4_0_zusatz |  | 1_16 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 16:29 | 16:35 | 13 | [5 empty] | 27
|  | B_mf_misch_4_0_zusatz | mf, frost | 1_16 | 2019-03-05 | 8:10 | 8:10 | 2019-03-05 | 16:50 | 16:55 | [7 empty] | 16 | [12 empty] | 7.6 | 5.4
|  | B_roh_misch_4_1 |  | 1_0 | 2019-03-05 | 9:11 | 9:11 | 2019-03-05 | 9:16 | 9:20 | 256 | [5 empty] | 546 | [6 empty] | 185 | [5 empty] | 162.2
|  | B_mf_misch_4_1 | mf, frost | 1_0 | 2019-03-05 | 9:11 | 9:11 | 2019-03-05 | 9:38 | 9:50 | [7 empty] | 182 | [12 empty] | 52.5 | 45.4 | NA | NA | 51.8
|  | B_roh_misch_4_2 |  | 1_0 | 2019-03-05 | 11:10 | 11:10 | 2019-03-05 | 11:15 | 11:20 | 266 | [5 empty] | 531 | [6 empty] | 165 | [5 empty] | 142.5
|  | B_mf_misch_4_2 | mf, frost | 1_0 | 2019-03-05 | 11:10 | 11:10 | 2019-03-05 | 11:38 | 11:44 | [7 empty] | 156 | [12 empty] | 49.7 | 31.2 | NA | NA | 48.8
|  | B_roh_misch_4_3 |  | 1_0 | 2019-03-05 | 14:09 | 14:09 | 2019-03-05 | 14:17 | 14:22 | 264 | [5 empty] | 467 | [6 empty] | 156 | [5 empty] | 143.1
|  | B_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_0 | 2019-03-05 | 14:09 | 14:09 | 2019-03-05 | 15:32 | 15:38 | [7 empty] | 131 | [12 empty] | 42.6 | 31 | NA | NA | 47
|  | B_roh_misch_4_3 |  | 1_4 | 2019-03-05 | 14:09 | 14:09 | 2019-03-05 | 14:29 | 14:34 | 65 | [5 empty] | 123
|  | B_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_4 | 2019-03-05 | 14:09 | 14:09 | 2019-03-05 | 15:24 | 15:30 | [7 empty] | 30 | [12 empty] | 12.5
|  | B_roh_misch_4_3 |  | 1_16 | 2019-03-05 | 14:09 | 14:09 | 2019-03-05 | 14:38 | 14:44 | 8 | [5 empty] | 30.9
|  | B_mf_misch_4_3 | mf, frost | 1_16 | 2019-03-05 | 14:09 | 14:09 | 2019-03-05 | 15:16 | 15:22 | [7 empty] | 12.3 | [12 empty] | 5.8 | 3.9

## 2019-04-08
|  | Bearbeiter | Anika Wittwer | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2019-04-04 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Abbauprozesse waehrend der Lagerung der mobilen Reaktoren im Kuehlschrank | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | A_roh_misch_1_2_0 |  | 1_0 | 2019-04-08 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-08 | 8:12 | 8:18 | 338 | [5 empty] | 868 | [6 empty] | 281 | [5 empty] | 223
|  | A_mf_misch_1_2_0 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-08 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-08 | 8:38 | 8:42 | [7 empty] | 311 | [12 empty] | 106 | 69.1 | 0.04 | NA | 70.7
|  | A_roh_misch_1_2_0_zusatz |  | 1_0 | 2019-04-08 | 10:00 | 10:00 | 2019-04-08 | 10:16 | 10:22 | 348 | [5 empty] | 919 | [6 empty] | 259 | [5 empty] | 234
|  | A_mf_misch_1_2_0_zusatz | mf, frost | 1_0 | 2019-04-08 | 10:00 | 10:00 | 2019-04-08 | 11:00 | 11:04 | [7 empty] | 332 | [12 empty] | 113 | 75.3
|  | A_roh_misch_1_2_0_zusatz |  | 1_4 | 2019-04-08 | 10:00 | 10:00 | 2019-04-08 | 10:06 | 10:12 | 84 | [5 empty] | 233
|  | A_mf_misch_1_2_0_zusatz | mf, frost | 1_4 | 2019-04-08 | 10:00 | 10:00 | 2019-04-08 | 10:53 | 10:58 | [7 empty] | 79.6 | [12 empty] | 31.7
|  | A_mf_misch_1_2_0_zusatz |  | 1_16 | 2019-04-08 | 10:00 | 10:00 | 2019-04-08 | 9:58 | 10:03 | 18 | [5 empty] | 54.1
|  | A_mf_misch_1_2_0_zusatz | mf, frost | 1_16 | 2019-04-08 | 10:00 | 10:00 | 2019-04-08 | 10:47 | 10:51 | [7 empty] | 24.6 | [12 empty] | 9.9 | 7.9
|  | A_roh_misch_1_2_1 |  | 1_0 | 2019-04-08 | 11:58 | 11:58 | 2019-04-08 | 12:04 | 12:10 | 328 | [5 empty] | 725 | [6 empty] | 197 | [5 empty] | 188
|  | A_roh_misch_1_2_1 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-08 | 11:58 | 11:58 | 2019-04-08 | 12:26 | 12:31 | [7 empty] | 257 | [12 empty] | 81.8 | 53.4 | 0.03 | NA | 64.7
|  | A_roh_misch_1_2_2 |  | 1_0 | 2019-04-08 | 13:59 | 13:59 | 2019-04-08 | 14:05 | 14:13 | 316 | [5 empty] | 656 | [6 empty] | 171 | [5 empty] | 165
|  | A_roh_misch_1_2_2 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-08 | 13:59 | 13:59 | 2019-04-08 | 14:36 | 14:42 | [7 empty] | 201 | [12 empty] | 67.8 | 37.7 | 0.02 | NA | 61.6
|  | A_roh_misch_1_2_3 |  | 1_0 | 2019-04-09 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-09 | 8:28 | 8:32 | 272 | [5 empty] | 508 | [6 empty] | 149 | [5 empty] | 163
|  | A_mf_misch_1_2_3 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-09 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-09 | 9:14 | 9:19 | [7 empty] | 139 | [12 empty] | 44.8 | 39.1 | NA | NA | 62.5
|  | A_roh_misch_1_2_3 |  | 1_4 | 2019-04-09 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-09 | 8:17 | 8:23 | 66 | [5 empty] | 124
|  | A_mf_misch_1_2_3 | mf, frost | 1_4 | 2019-04-09 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-09 | 9:07 | 9:12 | [7 empty] | 29.1 | [12 empty] | 12.9
|  | A_roh_misch_1_2_3 |  | 1_16 | 2019-04-09 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-09 | 8:08 | 8:13 | 19 | [5 empty] | 32.9
|  | A_mf_misch_1_2_3 | mf, frost | 1_16 | 2019-04-09 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-09 | 9:00 | 9:05 | [7 empty] | 14 | [12 empty] | 5.8 | 4.4

## 2019-04-10
|  | Bearbeiter | Anika Wittwer | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2019-04-04 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1
|  | Titel | Abbauprozesse waehrend der Lagerung der mobilen Reaktoren im Kuehlschrank | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | [8 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | A_roh_misch_1_4_0 |  | 1_0 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 8:10 | 8:16 | 418 | [5 empty] | 991 | [6 empty] | 370 | [5 empty] | 316
|  | A_mf_misch_1_4_0 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 8:40 | 8:46 | [7 empty] | 322 | [12 empty] | 108 | 87.7 | NA | NA | 68.2
|  | A_roh_misch_1_4_0_zusatz |  | 1_0 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 10:20 | 10:28 | 344 | [5 empty] | 902 | [6 empty] | 306 | [5 empty] | 279
|  | A_mf_misch_1_4_0_zusatz | mf, frost | 1_0 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 11:21 | 11:26 | [7 empty] | 339 | [12 empty] | 114 | 94.5
|  | A_roh_misch_1_4_0_zusatz |  | 1_4 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 10:13 | 10:18 | 74 | [5 empty] | 220
|  | A_mf_misch_1_4_0_zusatz | mf, frost | 1_4 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 11:15 | 11:20 | [7 empty] | 79.4 | [12 empty] | 32.5
|  | A_roh_misch_1_4_0_zusatz |  | 1_16 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 10:05 | 10:10 | 8 | [5 empty] | 44.9
|  | A_mf_misch_1_4_0_zusatz | mf, frost | 1_16 | 2019-04-10 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-10 | 11:08 | 11:14 | [7 empty] | 26.6 | [12 empty] | 10.6 | 8.8
|  | A_roh_misch_1_4_1 |  | 1_0 | 2019-04-10 | 12:00 | 12:00 | 2019-04-10 | 12:04 | 12:08 | 346 | [5 empty] | 831 | [6 empty] | 303 | [5 empty] | 255
|  | A_mf_misch_1_4_1 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-10 | 12:00 | 12:00 | 2019-04-10 | 12:33 | 12:39 | [7 empty] | 286 | [12 empty] | 91 | 72 | NA | NA | 67.3
|  | A_roh_misch_1_4_2 |  | 1_0 | 2019-04-10 | 14:00 | 14:00 | 2019-04-10 | 14:04 | 14:09 | 384 | [5 empty] | 789 | [6 empty] | 260 | [5 empty] | 240
|  | A_mf_misch_1_4_2 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-10 | 14:00 | 14:00 | 2019-04-10 | 14:32 | 14:38 | [7 empty] | 224 | [12 empty] | 72.2 | 51.8 | NA | NA | 63.4
|  | A_roh_misch_1_4_3 |  | 1_0 | 2019-04-11 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-11 | 8:23 | 8:28 | 298 | [5 empty] | 556 | [6 empty] | 195 | [5 empty] | 195
|  | A_mf_misch_1_4_3 | mf, frost | 1_0 | 2019-04-11 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-11 | 9:36 | 9:41 | [7 empty] | 164 | [12 empty] | 51.6 | 39.8 | NA | NA | 60.2
|  | A_roh_misch_1_4_3 |  | 1_4 | 2019-04-11 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-11 | 8:16 | 8:20 | 64 | [5 empty] | 141
|  | A_mf_misch_1_4_3 | mf, frost | 1_4 | 2019-04-11 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-11 | 9:28 | 9:33 | [7 empty] | 38.6 | [12 empty] | 15.1
|  | A_roh_misch_1_4_3 |  | 1_16 | 2019-04-11 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-11 | 8:07 | 8:12 | 12 | [5 empty] | 31.9
|  | A_mf_misch_1_4_3 | mf, frost | 1_16 | 2019-04-11 | 8:00 | 8:00 | 2019-04-11 | 9:20 | 9:26 | [7 empty] | 15.7 | [12 empty] | 6.4 | 4.2

## 2020-03-05
|  | Bearbeiter | Julius Linden | [7 empty] | Zusammenfassung (hh:mm)
|  | Ort | Flensburger Str. | [7 empty] | Ort | A | B |  |  | ausfüllen
|  | Datum | 2020-03-05 |  | (TT.MM.JJJJ) | [5 empty] | Probe 1 | 7:33
|  | Titel | Messkampagne Abbau bei Trockenwetter im Labor mit aktiver Belueftung | [7 empty] | Probe 2
|  | Projekt | HORUS | [7 empty] | Probe 3
|  | spectro::lyser_MP_oben | 11280255 | [7 empty] | Probe 4
|  | spectro::lyser_MP_unten | [8 empty] | Probe 5
|  | Probenbez. |  |  |  | Labor |  | UVVis
|  |  | Vorbehandlung | Mischung | Datum | Uhrzeit |  | Datum | Uhrzeit |  | TSGes,mf | oTS | TS63,mf | oTS63,mf | TS200,mf | oTS200,mf | CSB | CSBmf | O2 | LF | pH | T | BSB1 | BSB4 | BSB5 | BSB7 | BSB11 | BSB19 | PGes | PO4-P | TOC | DOC | LC-OCD | NO2-N | NO3-N | NH4-N | SO4 | Cl-
[6 empty] | Start | Ende |  | Start | Ende | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | µS/cm | - | °c | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
anges.
Probe 1 | A | A_roh_misch_1_0h |  | 1_0 | 2020-03-05 | 11:04 | 11:04 | 2020-03-05 | 11:05 | 11:11 | [6 empty] | 1292 |  |  | 1558 | 8.5 |  | 107 | 361 | 412 | 501 | 587 | 624 |  |  | 372
|  | A_mf_misch_1_0h | mf, frost | 1_0 | 2020-03-05 | 11:04 | 11:04 | 2020-03-05 | 11:29 | 11:35 | [7 empty] | 334 | [13 empty] | 90.9 |  | 0.44 | <1 | 97.1
|  | A_roh_misch_1_2h |  | 1_0 | 2020-03-05 | 13:03 | 13:03 | 2020-03-05 | 13:05 | 13:11 | [6 empty] | 1218 |  |  | 1692 | 8.4 |  | 117 | 404 | 468 | 535 | 633 | 671
|  | A_mf_misch_1_2h | mf, frost | 1_0 | 2020-03-05 | 13:03 | 13:03 | 2020-03-05 | 13:23 | 13:29 | [7 empty] | 277
|  | A_roh_misch_1_4h |  | 1_0 | 2020-03-05 | 15:04 | 15:04 | 2020-03-05 | 15:07 | 15:13 | [6 empty] | 1204 |  |  | 1720 | 8.3 |  | 82 | 419 | 447 | 495 | 567 | 597
|  | A_mf_misch_1_4h | mf, frost | 1_0 | 2020-03-05 | 15:04 | 15:04 | 2020-03-05 | 15:21 | 15:26 | [7 empty] | 205
|  | A_roh_misch_1_24h_P2 |  | 1_0 | 2020-03-06 | 10:50 | 10:50 | 2020-03-06 | 11:14 | 11:20 | [6 empty] | 928 |  |  | 1781 | 8.1 |  | 67 | 306 | 309 | 413 | 463 |  |  |  | 285
|  | A_mf_misch_1_24h_P2 | mf, frost | 1_0 | 2020-03-06 | 10:50 | 10:50 | 2020-03-06 | 11:35 | 11:41 | [7 empty] | 134 | [13 empty] | 58.4 |  | 0.29 | <1 | 119.9
|  | A_roh_misch_1_24h_Abluft |  | 1_0 | 2020-03-06 | 11:20 | 11:20 | 2020-03-06 | 11:51 | 11:56 | [6 empty] | 0