## Tabelle1
Fehlerrechnung | [10 empty] | Area max /mm^2 |  | Area mid/mm^2 |  | Area min/mm^2
Thermocam | 0.0052 | (Deviation of calibration factor 1,022) | [5 empty] | T /°C | alpha /10-5 /K^-1
[8 empty] | 100 | 13.926
Area_Foli | 0.5 | mm | Schnittabweichung |  |  |  |  | 150 | 14.0855 | 0.5 | 4202.2 | mm^2 | 4105.6 | mm^2 | 4010
[8 empty] | 200 | 14.2274 | 0.0052 | 4308.1339 |  | 4209.0987 |  | 4111.0887
[8 empty] | 250 | 14.3583 |  | 4319.4535 |  | 4220.1581 |  | 4121.8906
[8 empty] | 300 | 14.4844 |  | 4335.3401 |  | 4235.6795 |  | 4137.0505
[8 empty] | 350 | 14.6109 |  | 4355.031 |  | 4254.9177 |  | 4155.8408
[8 empty] | 400 | 14.7422 |  | 4369.2572 |  | 4268.8168 |  | 4169.4163
[8 empty] | 450 | 14.8821 |  | 4308.2579 |  | 4209.2199 |  | 4111.2071
|  | MAX | MEAD | MedianEffcy | MIN | MEAD |  | 500 | 15.0334 |  | 4319.4829 |  | 4220.1868 |  | 4121.9186
|  | 0.82573 | 0.00073 | 0.825 | 0.82427 | 0.00073 |  | 550 | 15.1982 |  | 4335.3839 |  | 4235.7223 |  | 4137.0923
[8 empty] | 600 | 15.3779 |  | 4354.9673 |  | 4254.8555 |  | 4155.7801
|  | [W] (bei | = 1,022) |  |  |  |  | 650 | 15.5731 |  | 4369.1803 |  | 4268.7417 |  | 4169.3429
[8 empty] | 700 | 15.7834 |  | 4308.2352 |  | 4209.1976 |  | 4111.1853
[8 empty] | 750 | 16.0079 |  | 4319.4876 |  | 4220.1914 |  | 4121.9231
[8 empty] | 800 | 16.2447 |  | 4335.3672 |  | 4235.7059 |  | 4137.0764
[8 empty] | 850 | 16.4914 |  | 4354.929 |  | 4254.8181 |  | 4155.7435
[8 empty] | 900 | 16.7444 |  | 4369.1017 |  | 4268.6649 |  | 4169.2679
[8 empty] | 950 | 16.9997
[8 empty] | 1000 | 17.2524
[8 empty] | 1050 | 17.4966
[8 empty] | 1100 | 17.726 |  | 65.2586
[8 empty] | 1150 | 17.9332
[8 empty] | 1200 | 18.1102
Run | IB [mA] | Power /W | Median Temp /°C | MEAD /°C | NNN /°C | MEAD - NNN /°C | THEC | therm exp | T_min /°C | T_max /°C | P_min /W | ε _min | P_max [W] | ε _max | MIN-MAX/2 | Median Temp /°C | MEAD /°C | NNN /°C | MEAD - NNN /°C | THEC | MIN-MAX/2 | Median Temp /°C | MEAD /°C | NNN /°C | MEAD - NNN /°C | THEC | MIN-MAX/2 | Median Temp /°C | MEAD /°C | NNN /°C | MEAD - NNN /°C | THEC | MIN-MAX/2 | Temp Chai /°C | Chai (Spectral) - as recieved | Chai (Spectral) - porous | Temp Matsumoto /°C | Matsomoto (Extraploated) | Temp Urban /°C | Urban (lambda 600 - 1000 nm) | Error Urban | Urban 2 (lambda 600 - 1000 nm) | Error Urban 2 | Temp Wang /°C | Wang Normal | Grenvis Temp 1 / °C | Grenvis 1 | Grenvis Temp 2 / °C | Grenvis 2 | Temp Biasetto /°C | Biasetto
1 | 1.8 | 222.75 | 771.1234 | 22.3482 | 16 | 6.3482 | 0.78971 | 0.012526 | 760.7654 | 781.4815 | 222.3558 | 0.74019 | 222.75 | 0.84164 | 0.050722 | 771.1234 | 22.3482 | 16 | 6.3482 | 0.78901 | 0.050722 | 772.0205 | 22.8523 | 16 | 6.8523 | 0.78626 | 0.052063 | 771.8557 | 22.6946 | 16 | 6.6946 | 0.78677 | 0.05162 | 800 | 0.847 | 0.90798 | 1226.85 | 0.84 | 1255.85 | 0.93 | 0.04 | 1 | 0.05 | 812.132 | 0.914 | 1350.193 | 0.866 | 1344.984 | 0.884 | 1021 | 0.81
| 2.64 | 326.7 | 840.2341 | 13.5713 | 9 | 4.5713 | 0.89273 | 0.013855 | 831.2936 | 849.1746 | 326.1218 | 0.84312 | 326.7 | 0.94412 | 0.050499 | 840.2341 | 13.5713 | 9 | 4.5713 | 0.89194 | 0.050499 | 840.4432 | 13.7534 | 10.5 | 3.2534 | 0.89126 | 0.046209 | 840.4768 | 13.6652 | 9 | 4.6652 | 0.89115 | 0.050754 | 850 | 0.84488 | 0.90798 | [7 empty] | 856.689 | 0.91 | 1396.239 | 0.81 | 1364.516 | 0.889 | 1029 | 0.81
| 3.66 | 452.925 | 925.143 | 14.9958 | 9 | 5.9958 | 0.9179 | 0.015718 | 914.3364 | 935.9496 | 452.1235 | 0.86353 | 452.925 | 0.9746 | 0.055534 | 925.143 | 14.9958 | 9 | 5.9958 | 0.91709 | 0.055534 | 925.4451 | 15.7984 | 9 | 6.7984 | 0.91616 | 0.057943 | 925.3298 | 15.3859 | 9 | 6.3859 | 0.91651 | 0.056697 | 900 | 0.84275 | 0.90798 | [7 empty] | 906.285 | 0.922 | 1455.306 | 0.793 | 1385.142 | 0.882 | 1095 | 0.8
| 4.96 | 613.8 | 1030.4312 | 10.0282 | 6 | 4.0282 | 0.88325 | 0.018022 | 1021.0449 | 1039.8176 | 612.7138 | 0.83699 | 613.8 | 0.9309 | 0.046955 | 1030.4312 | 10.0282 | 6 | 4.0282 | 0.88247 | 0.046955 | 1030.0056 | 10.6615 | 6 | 4.6615 | 0.88364 | 0.048746 | 1029.7497 | 10.1202 | 6 | 4.1202 | 0.88434 | 0.04731 | 1000 | 0.8385 | 0.90798 | [7 empty] | 1019.995 | 0.91 | 1476.021 | 0.868 |  |  | 1128 | 0.82
| 6.57 | 813.0375 | 1112.069 | 12.6745 | 6 | 6.6745 | 0.91409 | 0.019684 | 1099.6117 | 1124.5263 | 811.5987 | 0.86008 | 813.0375 | 0.97039 | 0.055158 | 1112.069 | 12.6745 | 6 | 6.6745 | 0.91328 | 0.055158 | 1111.5621 | 14.1663 | 6 | 8.1663 | 0.91464 | 0.059206 | 1111.044 | 13.4631 | 6 | 7.4631 | 0.91603 | 0.057432 | 1050 | 0.83637 | 0.90798 | [7 empty] | 1093.113 | 0.91
2 | 1.8 | 222.75 | 772.0205 | 22.8523 | 16 | 6.8523 | 0.78696 | 0.012541 | 761.1537 | 782.8872 | 222.3558 | 0.73621 | 222.75 | 0.84034 | 0.052063 | [28 empty] | 1188.241 | 0.924
| 2.64 | 326.7 | 840.4432 | 13.7534 | 10.5 | 3.2534 | 0.89205 | 0.013859 | 832.8195 | 848.0669 | 326.1218 | 0.84647 | 326.7 | 0.93889 | 0.046209 | [28 empty] | 1237.703 | 0.911
| 3.66 | 452.925 | 925.4451 | 15.7984 | 9 | 6.7984 | 0.91697 | 0.015723 | 913.8343 | 937.0558 | 452.1235 | 0.86036 | 452.925 | 0.97624 | 0.057943
| 4.96 | 613.8 | 1030.0056 | 10.6615 | 6 | 4.6615 | 0.88442 | 0.018015 | 1019.9881 | 1040.0231 | 612.7138 | 0.83648 | 613.8 | 0.93397 | 0.048746
| 6.57 | 813.0375 | 1111.5621 | 14.1663 | 6 | 8.1663 | 0.91545 | 0.019675 | 1097.6157 | 1125.5085 | 811.5987 | 0.85767 | 813.0375 | 0.97609 | 0.059206
3 | 1.8 | 222.75 | 771.8557 | 22.6946 | 16 | 6.6946 | 0.78746 | 0.012538 | 761.1475 | 782.5639 | 222.3558 | 0.73713 | 222.75 | 0.84037 | 0.05162
| 2.64 | 326.7 | 840.4768 | 13.6652 | 9 | 4.6652 | 0.89194 | 0.013859 | 831.4411 | 849.5125 | 326.1218 | 0.8421 | 326.7 | 0.94361 | 0.050754
| 3.66 | 452.925 | 925.3298 | 15.3859 | 9 | 6.3859 | 0.91733 | 0.015721 | 914.1321 | 936.5274 | 452.1235 | 0.86187 | 452.925 | 0.97526 | 0.056697
| 4.96 | 613.8 | 1029.7497 | 10.1202 | 6 | 4.1202 | 0.88513 | 0.01801 | 1020.2748 | 1039.2246 | 612.7138 | 0.83853 | 613.8 | 0.93315 | 0.04731
| 6.57 | 813.0375 | 1111.044 | 13.4631 | 6 | 7.4631 | 0.91684 | 0.019665 | 1097.8034 | 1124.2846 | 811.5987 | 0.8607 | 813.0375 | 0.97557 | 0.057432
5.670374419...e-8 W m 2 K 4
5.6704e-08
[8 empty] | 100 | 13.926
[8 empty] | 150 | 14.0855
[8 empty] | 200 | 14.2274
[8 empty] | 250 | 14.3583
[8 empty] | 300 | 14.4844
[8 empty] | 350 | 14.6109
[8 empty] | 400 | 14.7422
[8 empty] | 450 | 14.8821
[8 empty] | 500 | 15.0334
[8 empty] | 550 | 15.1982
[8 empty] | 600 | 15.3779
[8 empty] | 650 | 15.5731
[8 empty] | 700 | 15.7834
[8 empty] | 750 | 16.0079
[8 empty] | 800 | 16.2447
[8 empty] | 850 | 16.4914
[8 empty] | 900 | 16.7444
[8 empty] | 950 | 16.9997
[8 empty] | 1000 | 17.2524
[8 empty] | 1050 | 17.4966
[8 empty] | 1100 | 17.726
[8 empty] | 1150 | 17.9332
[8 empty] | 1200 | 18.1102